## AJUSTE PRECIO POR VIGENCIA
AJUSTE A PRECIOS DIRECTOS POR CAMBIO DE VIGENCIA
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros -Antioquia |  |  |  | Marzo de 2015 |  | Versión 1
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS- CORREGIMIENTO CESTILLAL
AJUSTE A PRECIOS DIRECTOS POR CAMBIO DE VIGENCIA
Debido a que el presupuesto elaborado tiene vigencia para el año 2014, y las obras se ejecutarán en el año 2015, se realiza un ajuste al presupuesto utilizando la información estadística del DANE ''Indice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)'' . Con la información obtenida de los ''Indices serie empalme, según canasta general y grupos de obra'' extractados del DANE, se estima con las tablas del ICCP para el años 2013 y 2014 un porcentaje de incremento en el año 2015 para el costo directo del proyecto. A continuación se presentan las tablas y el cálculo correspondiente.
Índices 2013
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Total ICCP | 137.84 | 138.69 | 138.71 | 138.62 | 138.49 | 138.41 | 138.43 | 138.43 | 139.18 | 139.49 | 139.77 | 139.85
Canasta General
Equipos | 125.66 | 125.86 | 125.88 | 125.99 | 125.92 | 125.93 | 125.9 | 125.91 | 125.91 | 126 | 126.11 | 126.21
Materiales | 138.12 | 138.68 | 138.53 | 138.18 | 137.87 | 137.64 | 137.68 | 137.67 | 138.94 | 139.39 | 139.86 | 139.94
Transporte | 121.72 | 123.11 | 123.03 | 123.03 | 123.22 | 123.22 | 123.22 | 123.22 | 123.18 | 123.66 | 123.66 | 123.66
Mano de obra | 145.74 | 147.61 | 147.83 | 148.16 | 148.58 | 149.09 | 149.1 | 149.1 | 149.1 | 149.1 | 149.1 | 149.1
Costos indirectos | 142.87 | 144.65 | 145.13 | 145.48 | 145.58 | 145.59 | 145.59 | 145.61 | 145.71 | 145.89 | 145.88 | 145.95
Grupos de obra
Obras de explanación | 139.05 | 139.89 | 140.16 | 140.52 | 140.49 | 140.54 | 140.52 | 140.57 | 140.63 | 140.76 | 140.96 | 141.14
Sub bases y bases | 149.8 | 149.99 | 150.21 | 150.54 | 151.17 | 151.1 | 151.11 | 151.23 | 151.24 | 151.23 | 151.1 | 151.04
Transporte de materiales | 142.93 | 143.65 | 143.92 | 144.48 | 144.43 | 144.43 | 143.98 | 144.01 | 143.82 | 144.18 | 144.18 | 144.2
Aceros y elementos metálicos | 124.78 | 124.74 | 124.33 | 123.62 | 122.91 | 122.55 | 122.18 | 121.96 | 125.14 | 126.24 | 127.3 | 127.63
Acero estructural y cables de acero | 125.54 | 126.21 | 126.18 | 126.23 | 126.14 | 125.94 | 125.83 | 125.77 | 125.83 | 125.79 | 125.84 | 125.92
Concretos, morteros y obras varias | 149.51 | 150.8 | 151.04 | 151.03 | 151.04 | 151.03 | 151.24 | 151.38 | 151.42 | 151.45 | 151.53 | 151.48
Concreto para superestructuras | 137.11 | 138.26 | 138.45 | 138.49 | 138.53 | 138.6 | 138.82 | 138.9 | 139.01 | 139.1 | 139.14 | 139.1
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles | 157.34 | 159.1 | 158.91 | 159 | 159.05 | 159.18 | 159.38 | 159.28 | 159.35 | 159.65 | 159.72 | 159.81
Índices 2014
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Total ICCP | 140.7 | 142.03 | 142.68 | 142.71 | 142.77 | 142.73 | 142.75 | 142.68 | 142.59 | 142.42 | 142.51 | 142.67
Canasta General
Equipos | 126.38 | 126.65 | 126.91 | 127.08 | 127.09 | 127.08 | 127.08 | 127.31 | 127.35 | 127.41 | 127.52 | 127.76
Materiales | 140.62 | 141.95 | 142.5 | 142.26 | 142.27 | 142.18 | 142.08 | 141.82 | 141.63 | 141.31 | 141.37 | 141.57
Transporte | 123.66 | 123.66 | 123.88 | 123.86 | 124.28 | 123.26 | 123.26 | 123.26 | 123.36 | 123.2 | 123.14 | 123.14
Mano de obra | 151.56 | 153.19 | 154.18 | 154.76 | 154.97 | 154.99 | 155.41 | 155.43 | 155.49 | 155.49 | 155.5 | 155.5
Costos indirectos | 146.94 | 149.11 | 150.22 | 150.71 | 150.9 | 150.99 | 151.23 | 151.45 | 151.5 | 151.51 | 151.8 | 151.8
Grupos de obra
Obras de explanación | 141.86 | 142.8 | 143.49 | 143.95 | 144.02 | 144.05 | 144.17 | 144.29 | 144.38 | 144.43 | 144.58 | 144.73
Sub bases y bases | 151.6 | 153.39 | 154.35 | 154.78 | 155.03 | 155.03 | 155.08 | 155.26 | 155.57 | 155.57 | 155.85 | 156.16
Transporte de materiales | 144.66 | 145.5 | 146.42 | 146.73 | 146.5 | 146.37 | 146.49 | 146.64 | 146.86 | 146.78 | 146.94 | 147.13
Aceros y elementos metálicos | 128.52 | 129.78 | 130.67 | 130.89 | 130.76 | 130.58 | 130.56 | 130.47 | 130.16 | 130.18 | 130.45 | 131.07
Acero estructural y cables de acero | 127.01 | 128.29 | 128.82 | 127.47 | 127.92 | 127.89 | 127.95 | 128.1 | 128.02 | 127.91 | 128.22 | 128.18
Concretos, morteros y obras varias | 152.58 | 153.92 | 154.36 | 154.34 | 154.45 | 154.38 | 154.42 | 153.92 | 153.89 | 153.43 | 153.38 | 153.38
Concreto para superestructuras | 139.85 | 141.11 | 141.56 | 141.54 | 141.61 | 141.63 | 141.65 | 141.6 | 141.5 | 141.26 | 141.2 | 141.22
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles | 160.23 | 162.23 | 163.27 | 164.34 | 164.19 | 164.25 | 164.24 | 164.47 | 164.51 | 164.35 | 164.4 | 164.3
Para realizar el cálculo se toma como base un año, es decir, la difiencia entre el ICCP total de Diciembre del 2013 y el ICCP total de Diciembre de 2014.
| Año | mes | TOTAL ICCP |  | Diferencia (%)
| 2013 | Diciembre | 139.85 |  | 2.82
| 2014 | Diciembre | 142.67
Finalmente se tiene un incremento anual de 2.82% , el cual se utilizará para ajustar el costo directo del proyecto para la vigencia año 2015.

## PRESUPUESTOS
CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
|  | Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros -Antioquia | Abril 2015 |  | Versión 2
CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total
SISTEMA SAN FRANCISCO
BOCATOMA SAN FRANCISCO
| 1 | PRELIMINARES
196 | 1.1 | Descapote, desmonte y limpieza | m² | 4 | 3165 | 12660
207 | 1.2 | Localización y replanteo | dia | 1 | 504000 | 504000
237 | 1.3 | Obra de Desvio de cauce naturales | gl | 1 | 1127107 | 1127107
| 2 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, LLENOS Y ENTIBADOS
| 2.1 | Excavaciones
406 | 2.1.1 | Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad. | m³ | 2 | 22074 | 44148
435 | 2.1.2 | Excavación en roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad | m³ | 1 | 140008 | 140008
| 2.2 | Cargues y Retiros
651 | 2.2.1 | Regada de material excedente de la excavacion | m³ | 2 | 6330 | 12660
| 3 | CONCRETOS
| 3.1 | CONCRETOS VARIOS
| 3.1.1 | Revoque para muros, dinteles y esquinas | m2 | 14 | 19280 | 269920
11490 | 3.1.2 | Recubrimiento impermeable para superficies de concreto, elaborado con base en cemento, incluye 4 capas y lavado y grateado | m² | 14 | 14175 | 198450
25171 | 3.1.3 | Elaboración y colocación de concreto f'c= 4000 PSI para muros Incluye formaletería | m³ | 2 | 1186433 | 2372866
8641 | 3.1.4 | Elaboración y colocación de concreto de 4000 PSI para losas de piso, incluye formaletería | m³ | 2 | 1057780 | 2115560
26934 | 3.1.5 | S.T.I Anclaje sistema Epóxico Tipo Hit-Re 500 | un | 53 | 19145.806 | 1014727.7199
| 4 | ACERO
| 4.1 | Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 60000 PSI | kg | 123 | 3153 | 387819
| 5 | OBRAS VARIAS
| 5.1 | Sumistro, transporte e instalación de Bisagra para rejilla de Captación | un | 2 | 22999 | 45998
| 5.2 | S.T.A de Pintura Epóxica Anticorrosiva para la rejilla de captación | m2 | 0.22 | 9627 | 2117.94
12363 | 5.3 | S.T.I Sobretamaño (Piedra pegada de 4" - 6") | m3 | 3 | 230478 | 691434
ESTRUCTURA DE REGULACION
| 1 | Suministro, transporte e instalación de Tanque cuadrado horizontal para Distribución de Caudales, con paredes y fondo plano, con vertedero en Poliéster reforzado con fibra de vidrio, P.R.F.V de medidas de 60 cm X 60 cm X 60 cm de altura. | un | 1 | 741081.9099 | 741081.9099
| 2 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, LLENOS Y ENTIBADOS
286 | 2.1 | Demoliciones
| 2.1.1 | Demolición manual de estructuras en concreto en cualquier grado de resistencia | m³ | 3 | 306648 | 919944
| 2.2 | Excavaciones
406 | 2.2.1 | Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad. | m³ | 1 | 22074 | 22074
435 | 2.2.2 | Excavación en roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad | m³ | 1 | 140008 | 140008
| 2.3 | Cargues y Retiros
| 2.3.1 | Regada de material excedente de la excavacion | m³ | 1 | 6330 | 6330
| 2.3.2 | Cargue, retiro y disposición final de material resultante de la demolición a sitio autorizado | m3 | 3 | 30197 | 90591
| 2.4 | Llenos
651 | 2.4.1 | Lleno compactado mecanicamente con material de prestamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 5 | 50370 | 251850
| 2 | TUBERÍA SANITARIA
6907 | 2.1 | S.T.I Tubería de PVC Sanitaria de Ø2" | ml | 6 | 12482 | 74892
6941 | 2.2 | S.T.I Tubería de PVC Sanitaria Ø4" | ml | 6 | 22746 | 136476
| 3 | ACCESORIOS SANITARIOS
7233 | 3.1 | S.T.I Codo 90º PVC sanitario CxC Ø2", unión soldada | un | 1 | 4843 | 4843
7267 | 3.2 | S.T.I Codo 90º PVC sanitario CxC Ø4", unión soldada | un | 1 | 12009 | 12009
7337 | 3.3 | S.T.I Tee PVC sanitaria Ø2", unión soldada | un | 1 | 8316 | 8316
4509 | 3.4 | Válvula mariposa tipo Wafer de Ø2", cuerpo en hierro y disco en acero inoxidable. Norma AWWA C-504 y presión de trabajo de 200 PSI | un | 2 | 90936 | 181872
DESARENADOR
| 1 | Suministro, transporte e instalación de cámara de entrada en acero inoxidable de calibre 3/16” con perforaciones de ø1" y de dimensiones para cara de fondo: 0,80 m x 0,40 m y cara lateral: 0,8 m x 0,85 m. incluye perno tipo ancla de cuña de 1/4"x2 1/4" en acero inoxidable y Perno tipo ancla de cuña de 1/4 "x2 1/4" en acero inoxidable | un | 1 | 895750.2588 | 895750.2588
| 2 | Suministro, transporte e instalación de cámara de salida en acero inoxidable de calibre 3/16” de dimensiones para cara de fondo: 0,80 m x 0,20 m con perforacion de ø4" y cara lateral derecha 0,80 m x 0,20 m y cara lateral izquierda de: 0,80 m x 0,56 m.. incluye perno tipo ancla de cuña de 1/4"x2 1/4" en acero inoxidable y Perno tipo ancla de cuña de 1/4 "x2 1/4" en acero inoxidable | un | 1 | 895750.2588 | 895750.2588
| 3 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, LLENOS Y ENTIBADOS
286 | 3.1 | Demoliciones
| 3.1.1 | Demolición manual de estructuras en concreto en cualquier grado de resistencia | m³ | 1 | 306648 | 306648
| 3.2 | Excavaciones
406 | 3.2.1 | Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad. | m³ | 1 | 22074 | 22074
435 | 3.2.2 | Excavación en roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad | m³ | 1 | 140008 | 140008
| 3.3 | Llenos
553 | 3.3.1 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 2 | 24874 | 49748
| 3.4 | Cargues y Retiros
651 | 3.4.1 | Regada de material excedente de la excavacion | m³ | 1 | 6330 | 6330
| 4 | CONCRETOS
| 4.1 | Revoque para muros, dinteles y esquinas | m2 | 20 | 19280 | 385600
11490 | 4.2 | Recubrimiento impermeable para superficies de concreto, elaborado con base en cemento, incluye 4 capas y lavado y grateado | m² | 20 | 14175 | 283500
| 5 | TUBERÍA ACUEDUCTO
| 5.1 | S.T.I Tubería PVC-Presión RDE 21 Ø3", Unión soldada | ml | 6 | 32154 | 192924
| 6 | ACCESORIOS ACUEDUCTO
7233 | 6.1 | S.T.I Codo 90º PVC-Presión Ø3", Unión Soldada | un | 2 | 37230 | 74460
7320 | 6.2 | S.T.I Tee PVC-Presión Ø3", Unión soldada | un | 1 | 49346 | 49346
7320 | 6.3 | S.T.I Tee reducida PVC-Presión Ø4" x Ø 3", Unión Mecánica | un | 1 | 208379 | 208379
4509 | 6.4 | Válvula mariposa tipo Wafer de Ø3", cuerpo en hierro y disco en acero inoxidable. Norma AWWA C-504 y presión de trabajo de 200 PSI | un | 2 | 185913 | 371826
SISTEMA MONTENEGRO
BOCATOMA MONTENEGRO
| 1 | PRELIMINARES
196 | 1.1 | Descapote, desmonte y limpieza | m² | 2 | 3165 | 6330
207 | 1.2 | Localización y replanteo | dia | 1 | 504000 | 504000
237 | 1.3 | Obra de Desvio de cauce naturales | gl | 1 | 1127107 | 1127107
| 2 | CONCRETOS
| 2.1 | CONCRETOS VARIOS
11490 | 2.1.1 | Revoque para muros, dinteles y esquinas | m2 | 11 | 19280 | 212080
| 2.1.2 | Recubrimiento impermeable para superficies de concreto, elaborado con base en cemento, incluye 4 capas y lavado y grateado | m² | 11 | 14175 | 155925
25171 | 2.1.3 | Elaboración y colocación de concreto f'c= 4000 PSI para muros Incluye formaletería | m³ | 1 | 1186433 | 1186433
8641 | 2.1.4 | Elaboración y colocación de concreto de 4000 PSI para losas de piso, incluye formaletería | m³ | 1 | 1057780 | 1057780
26934 | 2.1.5 | S.T.I Anclaje sistema Epóxico Tipo Hit-Re 500 | un | 47 | 19145.806 | 899852.8836
| 3 | ACERO
| 3.1 | Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 60000 PSI | kg | 64 | 3153 | 201792
| 4 | OBRAS VARIAS
| 4.1 | Sumistro, transporte e instalación de Bisagra para rejilla de Captación | un | 2 | 22999 | 45998
| 4.2 | S.T.A de Pintura Epóxica Anticorrosiva para la rejilla de captación | m2 | 0.22 | 9627 | 2117.94
12363 | 4.3 | S.T.I Sobretamaño (Piedra pegada de 4" - 6") | m3 | 2 | 230478 | 460956
ESTRUCTURA DE REGULACION
| 1 | CONCRETOS
| 1.1 | Revoque para muros, dinteles y esquinas | m2 | 9 | 19280 | 173520
11490 | 1.2 | Recubrimiento impermeable para superficies de concreto, elaborado con base en cemento, incluye 4 capas y lavado y grateado | m² | 9 | 14175 | 127575
DESARENADOR
| 1 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, LLENOS Y ENTIBADOS
| 1.1 | Excavaciones
406 | 1.1.1 | Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad. | m³ | 1 | 22074 | 22074
435 | 1.1.2 | Excavación en roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad | m³ | 1 | 140008 | 140008
| 1.2 | Llenos
| 1.2.1 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 1 | 24874 | 24874
| 2 | CONCRETOS
| 2.1 | Revoque para muros, dinteles y esquinas | m2 | 14 | 19280 | 269920
11490 | 2.2 | Recubrimiento impermeable para superficies de concreto, elaborado con base en cemento, incluye 4 capas y lavado y grateado | m² | 14 | 14175 | 198450
| 3 | TUBERÍA ACUEDUCTO
6.9.2.4 | 3.1 | S.T.I Tubería PVC-Presión RDE 21 Ø3", Unión soldada | ml | 5 | 32154 | 160770
| 4 | ACCESORIOS ACUEDUCTO
947 | 4.1 | S.T.I Codo 90º PVC-Presión Ø3", Unión Soldada | un | 2 | 37230 | 74460
7337 | 4.2 | S.T.I Tee PVC-Presión Ø3", Unión soldada | un | 1 | 49346 | 49346
| 4.3 | S.T.I Tee reducida PVC-Presión Ø4" x Ø 3", Unión Mecánica | un | 1 | 208379 | 208379
| 4.4 | Válvula mariposa tipo Wafer de Ø3", cuerpo en hierro y disco en acero inoxidable. Norma AWWA C-504 y presión de trabajo de 200 PSI | un | 1 | 185913 | 185913
| 5 | OBRAS VARIAS
| 5.1 | Suministro, transporte y colocación de obras en gaviones | m³ | 6 | 85678 | 514068
RED DE CONDUCCIÓN
| 1 | PRELIMINARES
198 | 1.1 | Descapote, desmonte y limpieza | m² | 230 | 3165 | 727950
207 | 1.2 | Trazado y replanteo | ml | 383 | 1145 | 438535
| 2 | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, LLENOS Y ENTIBADOS
| 2.1 | Excavaciones
406 | 2.1.1 | Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad. | m³ | 184 | 22074 | 4061616
435 | 2.1.2 | Excavación en roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad | m³ | 6 | 140008 | 840048
| 2.2 | Llenos
540 | 2.2.1 | Lleno compactado mecanicamente con material de prestamo densidad de compactación >90% PM | m³ | 157 | 50370 | 7908090
553 | 2.2.2 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ | 28 | 24874 | 696472
576 | 2.2.3 | S.T.I Base en triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2" para cimentación en tubería. | m³ | 2 | 104165 | 208330
| 2.3 | Cargues y Retiros
651 | 2.3.1 | Regada de material excedente de la excavacion | m³ | 1 | 6330 | 6330
| 3 | CONCRETOS
| 3.1 | S.T.I Base en triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2" para cimentación en tubería. | m³ | 2 | 104165 | 208330
| 3.2 | Construcción de caja para válvulas en la red, en concreto de fc=3000PSI (Incluye tapa en Metálica) | un | 3 | 234664 | 703992
| 4 | TUBERIAS
6941 | 4.1 | S.T. I Tubería PVC-Presión RDE 21 Ø4", Unión mecánica | ml | 383 | 30989 | 11868787
| 5 | VALVULAS Y ACCESORIOS
7193 | 5.1 | S.T.I Codo 45º PVC-Presión Ø4", Unión mecánica | un | 8 | 196112 | 1568896
7267 | 5.2 | S.T.I Codo 90º PVC-Presión Ø4", unión mecánica | un | 3 | 175527 | 526581
7337 | 5.3 | S.T.I Tee PVC-Presión Ø 4", Unión Mecánica | un | 1 | 182193 | 182193
7102 | 5.4 | S.T.I Unión de reparación rápida PVC Ø4", Unión Mecánica | un | 2 | 52528 | 105056
4541 | 5.5 | S.T.I Válvula mariposa tipo Wafer de Ø4", cuerpo en hierro y disco en acero inoxidable. Norma AWWA C-504 y presión de trabajo de 200 PSI | un | 1 | 295621 | 295621
4782 | 5.6 | S.T.I Válvula de ventosa doble cámara y triple acción bridada Ø4", incluye accesorios | un | 2 | 1247715 | 2495430
| 5.7 | S.T.I Válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente de Hierro Dúctil de Ø4", Junta hidráulica según norma de fabricación AWWA C -515/509 | un | 1 | 563346 | 563346
| 5.8 | S.T.I de Pasamuro en Hierro Dúctil de Ø4" L=0,40m, Z=0,20m, extremo brida, según norma de fabricación ASTM A-536; incluye juego de empaques y tornillos | un | 1 | 356834 | 356834
|  | Subtotal costo directo (Vigencia 2014) |  |  |  | 57184271.9109
|  | Ajuste a costo directo por cambio de vigencia (Variación según ICCP) | % |  |  | 2.82
|  | Subtotal costo directo ajustado vigencia 2015 |  |  |  | 58796868.3788
|  | A (obra civil e instalación) |  | 31.54% |  | 18544532
|  | I (obra civil e instalación) |  | 3% |  | 1763906
|  | U (obra civil e instalación) |  | 5% |  | 2939843
|  | TOTAL COSTO DEL PROYECTO VIGENCIA 2015 |  |  |  | 82045150.1358
39.54%

## APU
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CAN/REND
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| Salario Mínimo Mensual vigente |  |  |  | 616000
Seleccione el factor prestacional (50-100%)
| Salario dia Oficial con prestaciones | día |  |  | 60281.76
| Salario dia Ayudante con prestaciones | día |  |  | 30140.88
| Salario dia 2 Ayudantes con prestaciones | día |  |  | 60281.76
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día |  |  | 90422.64
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día |  |  | 120563.52
| Transporte | gl |  | Base de tte | 120000
| Transporte interno | gl |  |  | 20000
| Salario Oficial + 4 Ayudantes dia con prestaciones | día |  |  | 186002.756
| Transporte de Agregados hasta 6 Km | gl |  |  | 3000
| Porcentaje de transporte por Corregimiento |  |  |  | 0.03
| Transporte del triturado | m3 |  |  | 317142.8571
| Transporte de la arena | m3 |  |  | 357142.8571
| Transporte de la piedra ciclópea | m3 |  |  | 317142.8571
| Transporte de agua | m3
| Transporte del cemento | m3 |  |  | 10600
| Corte y biselada | cm |  |  | 750
| Diferencial de 1/4 tonelada | dia |  |  | 20000
| Comisión de topografia (topográfo + 2 cadeneros) | día |  |  | 480000
| Retroexcavadora pajarita CAT 420D/operario y transporte | hora |  |  | 125925.9259
| Retroexcavadora 320 de oruga/operario y transporte | hora |  |  | 205925.9259
| Equipo de compactación (canguro) | hora |  |  | 11250
| Motobomba de 4" Caudal | hora |  |  | 25000
| Compresor (1 pistola) | hora |  |  | 43750
| Volqueta 8m3 | hora |  |  | 50000
| Botadero | viaje |  |  | 32800
| Concretadora 1 1/2 | hora |  |  | 6250
| Vibrador electrico 110 voltios | hora |  |  | 5625
| Entresuelo | m3 |  |  | 25000
| Arena para concreto | m3 |  |  | 90000
| Triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" | m3 |  |  | 70000
| Cemento | bulto |  |  | 28000
| Acero de refuerzo 60000 PSI | kg |  |  | 2500
| Acero de refuerzo 3/8" | kg |  |  | 2800
| Anillo de protección en concreto de f`c=2500PSI | m3 |  |  | 225077
| Piedra ciclópea | m3 |  |  | 20000
| Recebo | m3 |  |  | 10000
| Material granular | m3 |  |  | 35000
| Base granular | m3 |  |  | 154769
| Agua (incluye transporte) | m3 |  |  | 5625
| Plastificante Plastocrete DM (4.5 Kg) | Kg |  |  | 30537
| Concreto de 4000 PSI | 1:02 |  | m3
| Arena para concreto | m3 | 0.67 | 90000 | 10% | 66330
| Triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" | m3 | 0.67 | 70000 | 10% | 51590
| Transporte | m3 | 1 | 541871.4286 |  | 596058.5714
| Cemento | bulto | 8.5 | 28000 | 10% | 261800
| Agua (incluye transporte) | m3 | 0.2 | 5625 |  | 1125
| Vibrador electrico 110 voltios | hora | 0.625 | 5625 |  | 3515.625
| Concretadora 1 1/2 | hora | 0.625 | 6250 |  | 3906.25
| Plastificante Plastocrete DM (4.5 Kg) | Kg | 2.25 | 30537 |  | 13572
| Total costo directo |  |  |  |  | 997897
| Concreto de 3500 PSI | 1:02 |  | m3
| Arena para concreto | m3 | 0.67 | 90000 | 10% | 66330
| Triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" | m3 | 0.67 | 70000 | 10% | 51590
| Transporte | m3 | 1 | 541871.4286 |  | 596058.5714
| Cemento | bulto | 8.5 | 28000 | 10% | 261800
| Agua (incluye transporte) | m³ | 0.19 | 5625 |  | 1068.75
| Vibrador electrico 110 voltios | hora | 0.625 | 5625 |  | 3515.625
| Concretadora 1 1/2 | hora | 0.625 | 6250 |  | 3906.25
| Total costo directo |  |  |  |  | 984269
| Concreto de 3000 PSI | 1:02 |  | m3
| Arena para concreto | m3 | 0.52 | 90000 | 10% | 51480
| Triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" | m3 | 0.9 | 70000 | 10% | 69300
| Transporte | m3 | 1 | 540042.8571 |  | 594047.1429
| Cemento | bulto | 6.5 | 28000 |  | 182000
| Agua (incluye transporte) | m3 | 0.18 | 5625 | 10% | 1113.75
| Vibrador electrico 110 voltios | hora | 0.625 | 5625 |  | 3515.625
| Concretadora 1 1/2 | hora | 0.625 | 6250 |  | 3906.25
| Total costo directo |  |  |  |  | 905363
| Concreto de 2500 PSI | 1:03 |  | m3
| Arena para concreto | m3 | 0.52 | 90000 | 10% | 51480
| Triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" | m3 | 0.94 | 70000 | 10% | 72380
| Transporte | m3 | 1 | 542128.5714 |  | 596341.4286
| Cemento | bulto | 5.5 | 28000 | 10% | 169400
| Agua (incluye transporte) | m3 | 0.16 | 5625 |  | 900
| Vibrador electrico 110 voltios | hora | 0.625 | 5625 |  | 3515.625
| Concretadora 1 1/2 | hora | 0.625 | 6250 |  | 3906.25
| Total costo directo |  |  |  |  | 897923
| Mortero de pega |  | 0.044444 | m3
| Arena | m3 | 1.16 | 90000 | 10% | 114840
| Agua (incluye transporte) | m3 | 0.19 | 5625 |  | 1068.75
| Transporte | m3 | 0.034 | 120000 |  | 4488
| Cemento | bulto | 7.3 | 28000 | 10% | 224840
| Total costo directo |  |  |  |  | 345237
| Concreto de 2000 PSI | 1:03 |  | m3
| Arena para concreto | m3 | 0.55 | 90000 | 10% | 54450
| Triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" | m3 | 0.92 | 70000 | 10% | 70840
| Transporte | m3 | 1 | 535900 |  | 589490
| Cemento | bulto | 4.5 | 28000 | 10% | 138600
| Agua (incluye transporte) | m3 | 0.16 | 5625 |  | 900
| Vibrador electrico 110 voltios | hora | 0.625 | 5625 |  | 3515.625
| Concretadora 1 1/2 | hora | 0.625 | 6250 |  | 3906.25
| Total costo directo |  |  |  |  | 861702
| SELECCIONE EL A.I.U |  |  | A.I.U | Suministro | 0
|  |  |  | A.I.U | Tte e instalación | 0
|  |  |  | A.I.U | Total | 0
| Cortadora de disco de 1 a 40m (incluye operario) | hora |  |  | 6960
| arena de pega | m3 |  |  | 98000
| arenilla | m3 |  |  | 98000
| Dinamita | Pulg. |  |  | 1740
| Minero | día |  |  | 69600
| Material de préstamo | m3 |  |  | 5800
| Malacate 2000 lbs y torre para malacate 2,5m | día |  |  | 82824
| Formaleta para construcción de caja | día |  |  | 66120
| Canes sunchados e=1", B=025m y L=entre 2,4m y 3m | un |  |  | 13920
| Tacos redondos o cuadrados de 2" | un |  |  | 5800
| Equipo de termofusión | un |  |  | 319000
| Impermeabilizantes concreplast | kg |  |  | 8120
| Turbidimetro para agua potable | un |  |  | 4844160
| Equipo de jarras de 4 puestos | un |  |  | 4601952
| kit de alcalinidad | un |  |  | 208568
| Kit para determinación de sulfatos | un |  |  | 376884
| Kit para determinación de aluminio | un |  |  | 2093800
| Kit para determinación de cloro | un |  |  | 257520
| Probeta plástica de 1000 ml | un |  |  | 42920
| Beaker de vidrio de 1000ml | un |  |  | 17794.4
| Bureta de vidrio de 25ml | un |  |  | 97788
| probeta de vidrio de 250ml | un |  |  | 36192
| Beaker de vidrio de 250ml | un |  |  | 9604.8
| Descuento tubería |  |  |  | es 20%
| Soldadura liquida (1/4 gal) y limpiador removedor (1/4 gal) | gl |  |  | 112922.52
| Lubricante (500 grs) | gl |  |  | 15196
| Clavos de 3" | un/dia |  |  | 34.8
| Ensayos de calidad de campo | gl |  |  | 171680
| Motoniveladora 140G CAT. | hora |  |  | 150800
| Suministro teja | m2 |  |  | 20880
| Suministro de Cuadros y largueros en abarco | gl |  |  | 20880
| Tabla de 2cm x 10cm y L = 3,0m, en madera común | un/día |  |  | 2684.24
| Pavimento y liga | m3 |  |  | 322185.36
| Formaleta metálica | día |  |  | 8120
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 |  | 0
| Formaleta | gl |  |  | 23200
| Formaletería metálica para muros | día |  |  | 23200
| Acondicionador de superficie | un |  |  | 104400
| Adhesivo | un |  |  | 81200
| Bentonita | kg |  |  | 1624
| Soldadura para acero | cm |  |  | 870
| Diferencial de 5 toneladas | día |  |  | 40600
| Juego de empaques y tornillos 2" | un |  |  | 17560.08
| Juego de empaques y tornillos 3" | un |  |  | 22336.96
| Juego de empaques y tornillos 4" | un |  |  | 37407.68
| Juego de empaques y tornillos 6" | un |  |  | 65261.6
| Juego de empaques y tornillos 8" | un |  |  | 68356.48
| Juego de empaques y tornillos 10" | un |  |  | 131599.68
| Martillo percutor eléctrico 110 V | día |  |  | 162400
| Taladro demoledor eléctrico | día |  |  | 58000
| Planta Eléctrica | día |  |  | 46400
| Larguero e=1", B=5cm y L=1m | un/día |  |  | 487.2
| Can de madera de 3,5 a 4,0m | un/día |  |  | 232
| Andamio 1,2 x 1,2m | un/día |  |  | 2204
| Cercha metálica 3m | un/día |  |  | 278.4
| Telera de madera 0,90 x 1,35m | un/día |  |  | 348
| Tacos metálicos 2,10 - 3,5m | un/día |  |  | 342.2
| Chapeta tensora 3/8 cuña | un/día |  |  | 150.8
| Tensor | un/día |  |  | 52.2
| Lubricante (500 grs) | un |  |  | 15196
| Aditivo adhesivo Sikadur 32 | Kg |  |  | 70644
| Ingeniero | semana |  |  | 1015000
| Tecnico mecánico | mes |  |  | 3045000
| Ayudante mecánico calificado | mes |  |  | 2320000
| DESCRIPCIÓN | un | CAN/REN | VALOR | V/TOTAL
1.1 | Descapote, desmonte y limpieza | m² |  |  | 3165
Descapote, desmonte y limpieza
| Salario dia 2 Ayudantes con prestaciones | día | 20 | 60281.76 | 3014.088
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 3014.088 | 150.7044
| Costo directo |  |  |  | 3164.7924
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m2) |  |  |  | 3165
1.2 | Localización y replanteo | dia |  |  | 504000
Localización y replanteo
| Comisión de topografia (topográfo + 2 cadeneros) | dia | 1 | 480000 | 480000
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 480000 | 24000
| Costo directo |  |  |  | 504000
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (dia) |  |  |  | 504000
1.3 | Obra de Desvio de cauce naturales | gl |  |  | 1127107
Obra de Desvio de cauce naturales
| Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad. | m³ | 10 | 22074 | 220740
| Sacos llenos de suelo para desvio de la quebrada | un | 50 | 8000 | 400000
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 0.25 | 120563.52 | 482254.08
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 482254.08 | 24112.704
| Costo directo |  |  |  | 1127106.784
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (gl) |  |  |  | 1127107
2.1.1 | Demolición manual de estructuras en concreto en cualquier grado de resistencia | m³ |  |  | 306648
Demolición manual de estructuras en concreto en cualquier resistencia
| Compresor (1 pistola) | hora | 4 | 43750 | 175000
| Transporte interno | m3 | 5 | 20000 | 100000
| Salario dia 2 Ayudantes con prestaciones | día | 2 | 60281.76 | 30140.88
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 30140.88 | 1507.044
| Costo directo |  |  |  | 306647.924
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m3) |  |  |  | 306648
2.2.1 | Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad. | m³ |  |  | 22074
Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad.
| Motobomba de 4" Caudal | hora | 0.25 | 25000 | 6250
| Salario dia 2 Ayudantes con prestaciones | día | 4 | 60281.76 | 15070.44
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 15070.44 | 753.522
| Costo directo |  |  |  | 22073.962
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m3) |  |  |  | 22074
2.2.4 | Excavación en roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad | m³ |  |  | 140008 |  | 2.2.4 | #N/A
#N/A
| Excavación en roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad | [6 empty] | #N/A
| Dinamita | pulg | 60 | 1740 | 104400 |  |  | #N/A
| Retroexcavadora 320 de oruga/operario y transporte | hora | 0.05 | 205925.9259 | 10296.2963 |  |  | #N/A
| Salario dia Ayudante con prestaciones | día | 0.25 | 30140.88 | 7535.22 |  |  | #N/A
| Minero | día | 0.25 | 69600 | 17400 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 7535.22 | 376.761 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 140008.2773 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (m3) |  |  |  | 140008 |  |  | #N/A
#N/A
2.3.1 | Regada de material excedente de la excavación | m³ |  |  | 6330
Dispersión de material excedente de la excavación
| Salario dia 2 Ayudantes con prestaciones | día | 10 | 60281.76 | 6028.176
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 6028.176 | 301.4088
| Costo directo |  |  |  | 6329.5848
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m3) |  |  |  | 6330
2.4.1 | Lleno compactado mecanicamente con material de prestamo densidad de compactación >90% PM | m³ |  |  | 50370 |  | 2.4.1 | #N/A
#N/A
| Lleno compactado mecánicamente con material de préstamo, densidad de compactación>90% PM | [6 empty] | #N/A
| Material de préstamo | m3 | 1.3 | 5800 | 7540 |  |  | #N/A
| Transporte externo | m³ | 1.3 | 5000 | 6500 |  |  | #N/A
| Equipo de compactación (canguro) | hora | 1 | 11250 | 11250 |  |  | #N/A
| Salario dia 2 Ayudantes con prestaciones | dia | 8 | 60281.76 | 7535.22 |  |  | #N/A
| Ensayos de calidad de campo | un | 0.1 | 171680 | 17168 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 7535.22 | 376.761 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 50369.981 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | 50370 |  |  | #N/A
#N/A
2.4.2 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, densidad de compactación >90% PM | m³ |  |  | 24874 |  | 2.4.2 | #N/A
#N/A
| Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, densidad de compactación >90% PM | [6 empty] | #N/A
| Equipo de compactación (canguro) | hora | 3 | 11250 | 3750 |  |  | #N/A
| Ensayos de calidad de campo | gl | 0.1 | 171680 | 17168 |  |  | #N/A
| Salario dia 2 Ayudantes con prestaciones | día | 16 | 60281.76 | 3767.61 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 3767.61 | 188.3805 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 24873.9905 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (m3) |  |  |  | 24874 |  |  | #N/A
#N/A
2.4.3 | S.T.I Base en triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2" para cimentación en tubería. | m³ |  |  | 104165 |  | 2.4.3 | #N/A
#N/A
| Suministro, Transporte e Instalación de Base en triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2" para cimentación en tubería. | [6 empty] | #N/A
| Triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2" | m3 | 1.05 | 70000 | 73500 |  |  | #N/A
| Transporte | 0 | 16 | 120000 | 7500 |  |  | #N/A
| Transporte interno | m3 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | #N/A
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 30 | 90422.64 | 3014.088 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 3014.088 | 150.7044 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 104164.7924 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (m3) |  |  |  | 104165 |  |  | #N/A
#N/A
3.1.1 | Revoque para muros, dinteles y esquinas | m2 |  |  | 19280
Revoque para muros, dinteles y esquinas
Mezcla 1:4 Arena de Revoque
| Cemento | sacos | 0.145 | 28000 | 4060
| Arena de revoque | m3 | 0.0232 | 90000 | 2088
| Agua (incluye transporte) | m3 | 1 | 5625 | 5625
| Desperdicio (10% de materiales) | gl | 0.1 | 11773 | 1177.3
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 15 | 90422.64 | 6028.176
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 6028.176 | 301.4088
| Costo directo |  |  |  | 19279.8848
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m2) |  |  |  | 19280
3.1.1 | Elaboración y colocación de concreto f'c= 4000 PSI para muros Incluye formaletería | m³ |  |  | 1186433 |  | 3.1.1 | #N/A
#N/A
| Elaboración y colocación de concreto f'c= 4000 PSI para muros Incluye formaletería | [5 empty] | 0 | #N/A
| Concreto de 3000 PSI | m3 | 1 | 997897 | 997897 |  |  | #N/A
| Formaleta metálica | gl | 6 | 23200 | 139200 |  |  | #N/A
| Malacate 2000 lbs y torre para malacate 2,5m | día | 0.01 | 82824 | 828.24 |  |  | #N/A
| Transporte | gl | 1 | 4200.8472 | 4200.8472 |  |  | #N/A
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 5 | 120563.52 | 24112.704 |  |  | #N/A
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 5 | 90422.64 | 18084.528 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 42197.232 | 2109.8616 |  |  | #N/A
| Precio directo |  |  |  | 1186433.1808 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (m3) |  |  |  | 1186433 |  |  | #N/A
#N/A
3.1.2 | Elaboración y colocación de concreto f'c= 4000 PSI para anclajes, incluye formaleteria | m³ |  |  | 1043929
Elaboración y colocación de concreto f'c= 4000 PSI para anclajes, incluye formaleteria
| Concreto de 4000 PSI | m³ | 1 | 997897 | 997897
| Formaleta | día | 0.5 | 23200 | 11600
| Clavos de 3" | un | 80 | 34.8 | 2784
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 0.33333 | 90422.64 | 30140.88
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 30140.88 | 1507.044
| Costo directo |  |  |  | 1043928.924
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m3) |  |  |  | 1043929
3.1.3 | Elaboración y colocación de concreto de 4000 PSI para losas de piso, incluye formaletería | m³ |  |  | 1057780
Elaboración y colocación de concreto de 4000 PSI para losas de piso, incluye formaletería
| Concreto de 4000 PSI | m3 | 1 | 997897 | 997897
| Formaleta | gl | 1 | 23200 | 23200
| Andamio 1,2 x 1,2m | un/día | 2 | 2204 | 4408
| Cercha metálica 3m | un/día | 3 | 278.4 | 835.2
| Telera de madera 0,90 x 1,35m | un/día | 4 | 348 | 1392
| Tacos metálicos 2,10 - 3,5m | un/día | 9 | 342.2 | 3079.8
| Transporte | gl | 1 | 987.45 | 987.45
| Malacate 2000 lbs y torre para malacate 2,5m | día | 0.008 | 82824 | 662.592
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 5 | 120563.52 | 24112.704
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 24112.704 | 1205.6352
| Precio directo |  |  |  | 1057780.3812
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m3) |  |  |  | 1057780
3.1.4 | S.T.I Anclaje sistema Epóxico Tipo Hit-Re 500 | un |  |  | 19145.806
Anclaje sistema Epóxico Tipo Hit-Re 500
| HIT-RE 500 | un | 16 | 78900 | 4931.25
| Salario Oficial + 2 Ayudantes día con prestaciones | día | 0.066668 | 120563.52 | 8037.6724
| Taladro demoledor | día | 0.07 | 50000 | 3500
| Dispensador + mezclador | día | 0.07 | 32500 | 2275
| Herramienta menor (5%) M.O | gl | 0.05 | 8037.6724 | 401.8836
| Costo directo |  |  |  | 19145.806
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | 19145.806
4.1 | Sumistro, transporte e instalación de Bisagra para rejilla de Captación | un | 4747 | 18252 | 22999
Instalación de Bisagra para rejilla de Captación
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 20 | 90422.64 | 4521.132
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 4521.132 | 226.0566
| Costo directo |  |  |  | 4747.1886
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 4747
Suministro de Bisagra para rejilla de Captación
| Bisagra | un | 1 | 17052 | 17052
| Transporte | gl | 0.01 | 120000 | 1200
| Costo directo |  |  |  | 18252
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 18252
4.2 | Recubrimiento impermeable para superficies de concreto, elaborado con base en cemento, incluye 4 capas y lavado y grateado | m² |  |  | 14175
Suministro y aplicación de recubrimiento impermeable para superficies de concreto, elaborado con base en cemento, incluye 4 capas y lavado y grateado
| Impermeabilizante integral para morteros y concretos (1Kg) | kg | 0.5 | 7992.4 | 3996.2
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 15 | 90422.64 | 6028.176
| Brocha | gl | 0.5 | 6500 | 3250
| Desperdicio de materiales | gl | 0.15 | 3996.2 | 599.43
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 6028.176 | 301.4088
| Costo directo |  |  |  | 14175.2148
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m2) |  |  |  | 14175
4.3 | S.T.I Sobretamaño (Piedra pegada de 4" - 6") | m3 | 37978 | 192500 | 230478
Instalación de Sobretamaño (Piedra pegada de 4" - 6")
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 0.3 | 120563.52 | 36169.056
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 36169.056 | 1808.4528
| Precio directo |  |  |  | 37977.5088
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m3) |  |  |  | 37978
Suministro de Sobretamaño (Piedra pegada de 4" - 6")
| Sobretamaño Piedra de 4" - 6" | m3 | 1 | 185000 | 185000
| Transporte | m3 | 16 | 120000 | 7500
| Precio directo |  |  |  | 192500
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m3) |  |  |  | 192500
4.4 | S.T.A de Pintura Epóxica anticorrosiva para la rejilla de captación | m² | 4880 | 4747 | 9627
Suministro de pintura epóxica anticorrosiva para la rejilla de captación
| Pintura Epóxica anticorrosiva | gal | 0.1 | 36800 | 3680
| Transporte | gl | 0.01 | 120000 | 1200
| Costo directo |  |  |  | 4880
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 4880
Aplicación de pintura epóxica anticorrosiva
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 20 | 90422.64 | 4521.132
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 4521.132 | 226.0566
| Costo directo |  |  |  | 4747.1886
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 4747
4.5 | Cargue, retiro y disposición final de material resultante de la demolición a sitio autorizado | m3 |  |  | 30197
| Cargue, retiro y disposición final de material excedente a sitio autorizado | m3 | 0.3 | 6540 | 1962
| Transporte | gl | 0.02 | 120000 | 2400
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 4.9 | 120563.52 | 24604.8
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 24604.8 | 1230.24
| Costo directo |  |  |  | 30197.04
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m) |  |  |  | 30197
4.6 | Construcción de caja para válvulas en la red, en concreto de fc=3000PSI (Incluye tapa en Metálica) | un |  |  | 234664 |  | 4.6 | #N/A | #N/A | 9.3.86A
[7 empty] | 0 | #N/A
| Construcción de caja para válvulas en la red, en concreto de fc=3000PSI (Incluye tapa en Metálica) | [6 empty] | #N/A
| Bloques de concreto de 0,2m x 0,2m x 0,4m | un | 4 | 2100 | 8400 |  | 0 | #N/A
| Concreto de 3000 PSI | m3 | 0.1 | 335957 | 33595.7 |  |  | #N/A
| Tubería PVC de Alcantarillado de Ø 6, Unión Soldada | ml | 1.35 | 27489 | 37110.15 |  |  | #N/A
| Unión de Ø6" | un | 1 | 18138 | 18138 |  |  | #N/A
| Adaptador limpieza Ø4" | un | 1 | 16288.72 | 16288.72 |  |  | #N/A
| Tapa para válvula tipo común | un | 1 | 79228 | 79228 |  |  | #N/A
| Soldadura liquida (1/4 gal) y limpiador removedor (1/4 gal) | gl | 0.00518 | 112922.52 | 584.9387 |  |  | #N/A
| Transporte | gl | 0.02 | 800000 | 16000 |  |  | #N/A
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 0.2 | 120563.52 | 24112.704 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 24112.704 | 1205.6352 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 234663.8479 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 234664 |  |  | #N/A
#N/A
5.1 | S.T. I Tubería de PVC Sanitaria Ø4" | ml | 3148 | 19598 | 22746
Instalación de Tubería de PVC Sanitaria Ø4"
| Soldadura liquida (1/4 gal) y limpiador removedor (1/4 gal) | gl | 60 | 112922.52 | 1882.042
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 100 | 120563.52 | 1205.6352
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 1205.6352 | 60.2818
| Costo directo |  |  |  | 3147.959
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (ml) |  |  |  | 3148
Suministro de Tubería de PVC Sanitaria Ø4"
| Tubería de PVC Sanitaria Ø4" | ml | 1 | 19026.9 | 19026.9
| Transporte | ml | 1 | 570.807 | 570.807
| Costo directo |  |  |  | 19597.707
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (ml) |  |  |  | 19598
5.2 | S.T.I Tubería de PVC Sanitaria de Ø2" | ml | 2110 | 10372 | 12482
Instalación de Tubería de PVC Sanitaria de Ø2"
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 60 | 120563.52 | 2009.392
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 2009.392 | 100.4696
| Costo directo |  |  |  | 2109.8616
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m) |  |  |  | 2110
Suministro de Tubería de PVC Sanitaria de Ø2"
| Tubería | ml | 1.033 | 9141 | 9442.653
| Soldadura liquida (1/4 gal) y limpiador removedor (1/4 gal) | gl | 180 | 112922.52 | 627.3473
| Transporte | ml | 1 | 302.1 | 302.1
| Costo directo |  |  |  | 10372.1003
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m) |  |  |  | 10372
5.3 | S.T.I Codo 90º PVC sanitario CxC Ø2", unión soldada | un | 2310 | 2533 | 4843
Instalación de Codo 90º PVC sanitario CxC Ø2", unión soldada
| Soldadura liquida (1/4 gal) y limpiador removedor (1/4 gal) | gl | 90 | 112922.52 | 1254.6947
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 120 | 120563.52 | 1004.696
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 1004.696 | 50.2348
| Precio directo |  |  |  | 2309.6255
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 2310
Suministro de Codo 90º PVC sanitario CxC Ø2", unión soldada
| Codo 90º PVC Sanitario Ø2" | un | 1 | 2459.2 | 2459.2
| Transporte | un | 1 | 73.776 | 73.776
| Precio directo |  |  |  | 2532.976
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 2533
5.4 | S.T.I Codo 90º PVC sanitario CxC Ø4", unión soldada | un | 1899 | 10110 | 12009
Instalación de Codo 90º PVC sanitario CxC Ø4", unión soldada
| Soldadura liquida (1/4 gal) y limpiador removedor (1/4 gal) | gl | 30 | 112922.52 | 3764.084
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 50 | 90422.64 | 1808.4528
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 1808.4528 | 90.4226
| Precio directo |  |  |  | 1898.8754
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 1899
Suministro de Codo 90º PVC sanitario CxC Ø4", unión soldada
| Codo 90º PVC sanitario CxC | un | 1 | 9815.92 | 9815.92
| Transporte | un | 1 | 294.4776 | 294.4776
| Precio directo |  |  |  | 10110.3976
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 10110
5.5 | S.T.I Adaptador de limpieza PVC-Sanitario 2" | un | 1451 | 5295 | 6746
Instalación de adaptador de limpieza PVC-Sanitario 2"
| Soldadura liquida (1/4 gal) y limpiador removedor (1/4 gal) | gl | 225 | 112922.52 | 501.8779
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 100 | 90422.64 | 904.2264
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 904.2264 | 45.2113
| Costo directo |  |  |  | 1451.3156
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 1451
Suministro de adaptador de limpieza PVC-Sanitario 2"
| Adaptador de limpieza 2" | un | 1 | 5141 | 5141
| Transporte | un | 1 | 154.23 | 154.23
| Costo directo |  |  |  | 5295.23
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 5295
5.6 | S.T.I Tee PVC sanitaria Ø2", unión soldada | un | 3148 | 5168 | 8316
Instalación de Tee PVC sanitaria Ø2", unión soldada
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 100 | 120563.52 | 1205.6352
| Soldadura liquida (1/4 gal) y limpiador removedor (1/4 gal) | gl | 60 | 112922.52 | 1882.042
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 1205.6352 | 60.2818
| Precio directo |  |  |  | 3147.959
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 3148
Suministro de Tee PVC sanitaria Ø2", unión soldada
| Tee PVC Sanitaria Ø2" | un | 1 | 5017 | 5017
| Transporte | un | 1 | 150.51 | 150.51
| Precio directo |  |  |  | 5167.51
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 5168
5.7 | S.T.I Tubería PVC-Presión RDE 21 Ø3", Unión soldada | ml | 2837 | 29317 | 32154 |  | 5.7 | #N/A
#N/A
| Instalación de Tubería PVC-Presión RDE 21 Ø3", Unión soldada | [6 empty] | #N/A
| Soldadura liquida (1/4 gal) y limpiador removedor (1/4 gal) | gl | 90 | 112922.52 | 1254.6947 |  |  | #N/A
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 80 | 120563.52 | 1507.044 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 1507.044 | 75.3522 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 2837.0909 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (m) |  |  |  | 2837 |  |  | #N/A
#N/A
| Suministro de Tubería PVC-Presión RDE 21 Ø3", Unión soldada | [6 empty] | #N/A
| Tubería PVC-Presión RDE 21 Ø3" | ml | 1 | 28462.92 | 28462.92 |  |  | #N/A
| Transporte | ml | 1 | 853.8876 | 853.8876 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 29316.8076 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (m) |  |  |  | 29317 |  |  | #N/A
#N/A
5.8 | S.T. I Tubería PVC-Presión RDE 21 Ø4", Unión mecánica | ml | 3545 | 27444 | 30989 |  | 5.8 | #N/A
#N/A
| Instalación de Tubería PVC-Presión RDE 21 Ø4", Unión mecánica | [6 empty] | #N/A
| Lubricante (500 grs) | gl | 40 | 15196 | 379.9 |  |  | #N/A
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 40 | 120563.52 | 3014.088 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 3014.088 | 150.7044 |  |  | #N/A
| Precio directo |  |  |  | 3544.6924 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (m) |  |  |  | 3545 |  |  | #N/A
#N/A
| Suministro de Tubería PVC-Presión RDE 21 Ø4", Unión mecánica | [6 empty] | #N/A
| Tubería PVC-Presión RDE 21 Ø4" | ml | 1 | 26644.4267 | 26644.4267 |  |  | #N/A
| Transporte | ml | 1 | 799.3328 | 799.3328 |  |  | #N/A
| Precio directo |  |  |  | 27443.7595 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (m) |  |  |  | 27444 |  |  | #N/A
#N/A
5.9 | S.T.I Codo 90º PVC-Presión Ø3", Unión Soldada | un | 3459 | 33771 | 37230 |  | 5.9 | #N/A
#N/A
| Instalación de Codo 90º PVC-Presión Ø3", Unión Soldada | [6 empty] | #N/A
| Soldadura liquida (1/4 gal) y limpiador removedor (1/4 gal) | gl | 45 | 112922.52 | 2509.3893 |  |  | #N/A
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 100 | 90422.64 | 904.2264 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 904.2264 | 45.2113 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 3458.8271 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 3459 |  |  | #N/A
#N/A
| Suministro de Codo 90º PVC-Presión Ø3", Unión Soldada | [6 empty] | #N/A
| Codo 90º PVC-Presión Ø3" | un | 1 | 32787.4 | 32787.4 |  |  | #N/A
| Transporte | un | 1 | 983.622 | 983.622 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 33771.022 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 33771 |  |  | #N/A
#N/A
5.10 | S.T.I Tee PVC-Presión Ø3", Unión soldada | un | 5663 | 43683 | 49346 |  | 5.10 | #N/A
#N/A
| Instalación de Tee PVC-Presión Ø3", Unión soldada | [6 empty] | #N/A
| Soldadura liquida (1/4 gal) y limpiador removedor (1/4 gal) | gl | 30 | 112922.52 | 3764.084 |  |  | #N/A
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 50 | 90422.64 | 1808.4528 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 1808.4528 | 90.4226 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 5662.9594 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 5663 |  |  | #N/A
#N/A
| Suministro de Tee PVC-Presión Ø3", Unión soldada | [6 empty] | #N/A
| Tee PVC-Presión Ø3" | un | 1 | 42410.76 | 42410.76 |  |  | #N/A
| Transporte | un | 1 | 1272.3228 | 1272.3228 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 43683.0828 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 43683 |  |  | #N/A
#N/A
5.11 | S.T.I Tee reducida PVC-Presión Ø4" x Ø 3", Unión Mecánica | un | 4258 | 204121 | 208379 |  | 5.11 | #N/A
#N/A
| Instalación de Tee reducida PVC-Presión Ø4" x Ø 3", Unión Mecánica | [6 empty] | #N/A
| Lubricante (500 grs) | gl | 33 | 15196 | 460.4848 |  |  | #N/A
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 25 | 90422.64 | 3616.9056 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 3616.9056 | 180.8453 |  |  | #N/A
| Precio directo |  |  |  | 4258.2357 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 4258 |  |  | #N/A
#N/A
| Suministro de Tee reducida PVC-Presión Ø4" x Ø 3", Unión Mecánica | [6 empty] | #N/A
| Tee reducida PVC-Presión Ø4" x Ø 3" | un | 1 | 198175.56 | 198175.56 |  |  | #N/A
| Transporte | un | 1 | 5945.2668 | 5945.2668 |  |  | #N/A
| Precio directo |  |  |  | 204120.8268 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 204121 |  |  | #N/A
#N/A
5.12 | S.T.I Codo 45º PVC-Presión Ø4", Unión mecánica | un | 2101 | 196112 | 198213
Instalación de Codo 45º PVC-Presión Ø4", Unión mecánica
| Lubricante (500 grs) | gl | 75 | 15196 | 202.6133
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 50 | 90422.64 | 1808.4528
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 1808.4528 | 90.4226
| Precio directo |  |  |  | 2101.4888
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 2101
Suministro de Codo 45º PVC-Presión Ø4", Unión mecánica
| Codo 45º PVC-Presión Ø4" | un | 1 | 190400 | 190400
| Transporte | un | 1 | 5712 | 5712
| Precio directo |  |  |  | 196112
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 196112
#N/A
5.13 | S.T.I Codo 90º PVC-Presión Ø4", unión mecánica | un | 24040 | 151487 | 175527 |  | 5.13 | #N/A
#N/A
| Instalación de Codo 90º PVC-Presión Ø4", unión mecánica | [6 empty] | #N/A
| Lubricante (500 grs) | gl | 50 | 15196 | 303.92 |  |  | #N/A
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 4 | 90422.64 | 22605.66 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 22605.66 | 1130.283 |  |  | #N/A
| Precio directo |  |  |  | 24039.863 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 24040 |  |  | #N/A
#N/A
| Suministro de Codo 90º PVC-Presión Ø4", unión mecánica | [6 empty] | #N/A
| Codo 90º PVC-Presión Ø4" | un | 1 | 147075.24 | 147075.24 |  |  | #N/A
| Transporte | un | 1 | 4412.2572 | 4412.2572 |  |  | #N/A
| Precio directo |  |  |  | 151487.4972 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 151487 |  |  | #N/A
#N/A
5.14 | S.T.I Tee PVC-Presión Ø 4", Unión Mecánica | un | 4232 | 177961 | 182193 |  | 5.14 | #N/A
#N/A
| Instalación de Tee PVC-Presión Ø 4", Unión Mecánica | [6 empty] | #N/A
| Lubricante (500 grs) | gl | 35 | 15196 | 434.1714 |  |  | #N/A
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 25 | 90422.64 | 3616.9056 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 3616.9056 | 180.8453 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 4231.9223 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 4232 |  |  | #N/A
#N/A
| Suministro de Tee PVC-Presión Ø 4", Unión Mecánica | [6 empty] | #N/A
| Tee PVC-Presión Ø 4" | un | 1 | 172777.36 | 172777.36 |  |  | #N/A
| Transporte | un | 1 | 5183.3208 | 5183.3208 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 177960.6808 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 177961 |  |  | #N/A
#N/A
5.15 | S.T.I Unión de reparación rápida PVC Ø4", Unión Mecánica | un | 2051 | 50477 | 52528 |  | 5.15 | #N/A
#N/A
| Instalación de Unión de reparación rápida PVC Ø4", Unión Mecánica | [6 empty] | #N/A
| Lubricante (500 grs) | gl | 100 | 15196 | 151.96 |  |  | #N/A
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 50 | 90422.64 | 1808.4528 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 1808.4528 | 90.4226 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 2050.8354 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (m) |  |  |  | 2051 |  |  | #N/A
#N/A
| Suministro de Unión de reparación rápida PVC Ø4", Unión Mecánica | [6 empty] | #N/A
| Unión de reparación rápida PVC Ø4" | un | 1 | 49006.52 | 49006.52 |  |  | #N/A
| Transporte | un | 1 | 1470.1956 | 1470.1956 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 50476.7156 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (m) |  |  |  | 50477 |  |  | #N/A
#N/A
5.16 | S.T.I Adaptador de limpieza PVC-Sanitario 4" | un | 1451 | 16778 | 18229
Instalación de adaptador de limpieza PVC-Sanitario 4"
| Soldadura liquida (1/4 gal) y limpiador removedor (1/4 gal) | gl | 225 | 112922.52 | 501.8779
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 100 | 90422.64 | 904.2264
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 904.2264 | 45.2113
| Costo directo |  |  |  | 1451.3156
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 1451
Suministro de adaptador de limpieza PVC-Sanitario 4"
| Adaptador de limpieza 4" | un | 1 | 16289 | 16289
| Transporte | un | 1 | 488.67 | 488.67
| Costo directo |  |  |  | 16777.67
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 16778
6.1 | Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 60000 PSI | kg |  |  | 3153
Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 60000 PSI (kg)
| Acero de refuerzo fy = 60000 PSI | kg | 1 | 2500 | 2500
| Alambre de amarrar | kg | 0.05 | 2600 | 130
| Desperdicio 5% de los materiales | gl | 0.05 | 2630 | 131.5
| Transporte | gl | 0.000625 | 120000 | 75
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 400 | 120563.52 | 301.4088
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 301.4088 | 15.0704
| Precio directo |  |  |  | 3152.9792
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (kg) |  |  |  | 3153
7.2 | Válvula mariposa tipo Wafer de Ø2", cuerpo en hierro y disco en acero inoxidable. Norma AWWA C-504 y presión de trabajo de 200 PSI | un | 15824 | 75112 | 90936 |  | 7.2 | #N/A
#N/A
| Instalación de Válvula mariposa tipo Wafer de Ø2", cuerpo en hierro y disco en acero inoxidable. Norma AWWA C-504 y presión de trabajo de 200 PSI | [6 empty] | #N/A
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 6 | 90422.64 | 15070.44 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 15070.44 | 753.522 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 15823.962 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 15824 |  |  | #N/A
#N/A
| Suministro de Válvula mariposa tipo Wafer de Ø2", cuerpo en hierro y disco en acero inoxidable. Norma AWWA C-504 y presión de trabajo de 200 PSI | [6 empty] | #N/A
| Válvula mariposa tipo Wafer de Ø2" | un | 1 | 72924.56 | 72924.56 |  |  | #N/A
| Transporte | gl | 1 | 2187.7368 | 2187.7368 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 75112.2968 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 75112 |  |  | #N/A
7.3 | Válvula mariposa tipo Wafer de Ø3", cuerpo en hierro y disco en acero inoxidable. Norma AWWA C-504 y presión de trabajo de 200 PSI | un | 37758 | 148155 | 185913 |  | 7.3 | #N/A
#N/A
| Instalación de Válvula mariposa tipo Wafer de Ø3", cuerpo en hierro y disco en acero inoxidable. Norma AWWA C-504 y presión de trabajo de 200 PSI | [6 empty] | #N/A
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 4 | 90422.64 | 35960 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 35960 | 1798 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 37758 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 37758 |  |  | #N/A
#N/A
| Suministro de Válvula mariposa tipo Wafer de Ø3", cuerpo en hierro y disco en acero inoxidable. Norma AWWA C-504 y presión de trabajo de 200 PSI | [6 empty] | #N/A
| Válvula mariposa tipo Wafer de Ø3" | un | 1 | 143840 | 143840 |  |  | #N/A
| Transporte | gl | 1 | 4315.2 | 4315.2 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 148155.2 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 148155 |  |  | #N/A
#N/A
7.4 | S.T.I Válvula mariposa tipo Wafer de Ø4", cuerpo en hierro y disco en acero inoxidable. Norma AWWA C-504 y presión de trabajo de 200 PSI | un | 31648 | 263973 | 295621 |  | 7.4 | #N/A
#N/A
| Instalación de Válvula mariposa tipo Wafer de Ø4", cuerpo en hierro y disco en acero inoxidable. Norma AWWA C-504 y presión de trabajo de 200 PSI | [6 empty] | #N/A
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 3 | 90422.64 | 30140.88 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 30140.88 | 1507.044 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 31647.924 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 31648 |  |  | #N/A
#N/A
| Suministro de Válvula mariposa tipo Wafer de Ø4", cuerpo en hierro y disco en acero inoxidable. Norma AWWA C-504 y presión de trabajo de 200 PSI | [6 empty] | #N/A
| Válvula mariposa tipo Wafer de Ø4" | un | 1 | 256284 | 256284 |  |  | #N/A
| Transporte | gl | 1 | 7688.52 | 7688.52 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 263972.52 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 263973 |  |  | #N/A
#N/A
7.5 | S.T.I Válvula de ventosa doble cámara y triple acción bridada Ø4", incluye accesorios | un | 31648 | 1216067 | 1247715 |  | 7.5 | #N/A
#N/A
| Instalación de Válvula de ventosa doble cámara y triple acción bridada Ø4", incluye accesorios | [6 empty] | #N/A
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 4 | 120563.52 | 30140.88 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 30140.88 | 1507.044 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 31647.924 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 31648 |  |  | #N/A
#N/A
| Suministro de Válvula de ventosa doble cámara y triple acción bridada Ø4", incluye accesorios | [6 empty] | #N/A
| Válvula de ventosa doble cámara y triple acción bridada Ø4" | un | 1 | 1148400 | 1148400 |  |  | #N/A
| Juego de empaques y tornillos Ø4" | un | 1 | 32248 | 32248 |  |  | #N/A
| Transporte | un | 1 | 35419.44 | 35419.44 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 1216067.44 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 1216067 |  |  | #N/A
#N/A
7.6 | S.T.I Válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente de Hierro Dúctil de Ø4", Junta hidráulica según norma de fabricación AWWA C -515/509 | un | 16128 | 547218 | 563346 |  | 7.6 | #N/A
#N/A
| Instalación de Válvulas de compuerta sello elástico vástago no acendente de Hierro Dúctil de Ø4", Junta hidráulica según norma de fabricación AWWA C -515/509 | [6 empty] | #N/A
| Lubricante (500 grs) | gl | 50 | 15196 | 303.92 |  |  | #N/A
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 6 | 90422.64 | 15070.44 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 15070.44 | 753.522 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 16127.882 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 16128 |  |  | #N/A
#N/A
| Suministro de Válvulas de compuerta sello elástico vástago no acendente de Hierro Dúctil de Ø4", Junta hidráulica según norma de fabricación AWWA C -515/509 | [6 empty] | #N/A
| Válvulas de compuerta sello elástico vástago no acendente de Hierro Dúctil de Ø4" | un | 1 | 531280 | 531280 |  |  | #N/A
| Transporte | gl | 1 | 15938.4 | 15938.4 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 547218.4 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 547218 |  |  | #N/A
7.7 | S.T.I de Pasamuro en Hierro Dúctil de Ø4" L=0,40m, Z=0,20m, extremo brida, según norma de fabricación ASTM A-536; incluye juego de empaques y tornillos | un | 42197 | 314637 | 356834 |  | 7.7 | #N/A
#N/A
| Instalación de Pasamuro en Hierro Dúctil de Ø4" L=0,40m, Z=0,20m, extremo brida, según norma de fabricación ASTM A-536; incluye juego de empaques y tornillos | [6 empty] | #N/A
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 3 | 120563.52 | 40187.84 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 40187.84 | 2009.392 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 42197.232 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 42197 |  |  | #N/A
#N/A
| Suministro de Pasamuro en Hierro Dúctil de Ø4" L=0,40m, Z=0,20m, extremo brida, según norma de fabricación ASTM A-536; incluye juego de empaques y tornillos | [6 empty] | #N/A
| Pasamuro en Hierro Dúctil de Ø4" L=0,40m, Z=0,20m | un | 1 | 240211 | 240211 |  |  | #N/A
| Juego de empaques y tornillos 6" | un | 1 | 65261.6 | 65261.6 |  |  | #N/A
| Transporte | un | 1 | 9164.178 | 9164.178 |  |  | #N/A
| Costo directo |  |  |  | 314636.778 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 314637 |  |  | #N/A
#N/A
8.1 | Suministro, transporte e instalación de Tanque cuadrado horizontal para Distribución de Caudales, con paredes y fondo plano, con vertedero en Poliéster reforzado con fibra de vidrio, P.R.F.V de medidas de 60 cm X 60 cm X 60 cm de altura. | un |  |  | 741081.9099
Suministro, transporte e instalación de Tanque cuadrado horizontal para Distribución de Caudales, con paredes y fondo plano, con vertedero en Poliéster reforzado con fibra de vidrio, P.R.F.V de medidas de 60 cm X 60 cm X 60 cm de altura.
| Tanque rectangular horizontal para Distribución de Caudales, con paredes y fondo plano, con vertedero en Poliéster reforzado con fibra de vidrio, P.R.F.V de medidas de 60 cm X 60 cm X 60 cm de altura. | un | 1 | 568400 | 568400
| Mano de obra instalación del tanque (1 Oficial + 1ayudantes) | día | 0.8 | 89454.6583 | 71563.7267
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 22363.6646 | 1118.1832
| Transporte | un | 0.5 | 200000 | 100000
| Costo directo |  |  |  | 0
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m) |  |  |  | 741081.9099
8.2 | Suministro, transporte e instalación de cámara de entrada en acero inoxidable de calibre 3/16” con perforaciones de ø1" y de dimensiones para cara de fondo: 0,80 m x 0,40 m y cara lateral: 0,8 m x 0,85 m. incluye perno tipo ancla de cuña de 1/4"x2 1/4" en acero inoxidable y Perno tipo ancla de cuña de 1/4 "x2 1/4" en acero inoxidable | un |  |  | 895750.2588
Suministro, transporte e instalación de de camara de entrada en acero inoxidable de calibre 3/16” con perforaciones de ø1" y de dimensiones para cara de fondo: 0,80 m x 0,40 m y cara lateral: 0,8 m x 0,85 m. incluye perno tipo ancla de cuña de 1/4"x2 1/4" en acero inoxidable y Perno tipo ancla de cuña de 1/4 "x2 1/4" en acero inoxidable
| Camara de entrada en acero inoxidable de calibre 3/16” con perforaciones de ø1" y de dimensiones para cara de fondo: 0,80 m x 0,40 m y cara lateral: 0,8 m x 0,85 m | un | 1 | 545200 | 545200
| Perno tipo ancla de cuña de 1/4 "x2 1/4" en acero inoxidable | un | 16 | 6000 | 96000
| Platina en acero de 0,10mx0,10m | un | 4 | 15000 | 60000
| Soldadura para acero | cm | 23.9389 | 870 | 20826.8743
| Corte y biselada | cm | 63.8372 | 750 | 47877.872
| Mano de obra instalación de la cámara (1 Oficial + 1ayudantes) | día | 0.5 | 89454.6583 | 44727.3292
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 22363.6646 | 1118.1832
| Transporte | un | 0.4 | 200000 | 80000
| Costo directo |  |  |  | 0
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m) |  |  |  | 895750.2588
8.3 | Suministro, transporte e instalación de cámara de salida en acero inoxidable de calibre 3/16” de dimensiones para cara de fondo: 0,80 m x 0,20 m con perforacion de ø4" y cara lateral derecha 0,80 m x 0,20 m y cara lateral izquierda de: 0,80 m x 0,56 m.. incluye perno tipo ancla de cuña de 1/4"x2 1/4" en acero inoxidable y Perno tipo ancla de cuña de 1/4 "x2 1/4" en acero inoxidable | un |  |  | 895750.2588
Suministro, transporte e instalación de camara de salida en acero inoxidable de calibre 3/16” de dimensiones para cara de fondo: 0,80 m x 0,20 m con perforacion de ø4" y cara lateral derecha 0,80 m x 0,20 m y cara lateral izquierda de: 0,80 m x 0,56 m.. incluye perno tipo ancla de cuña de 1/4"x2 1/4" en acero inoxidable y Perno tipo ancla de cuña de 1/4 "x2 1/4" en acero inoxidable
| camara de salida en acero inoxidable de calibre 3/16” de dimensiones para cara de fondo: 0,80 m x 0,20 m con perforacion de ø4" y cara lateral derecha 0,80 m x 0,20 m y cara lateral izquierda de: 0,80 m x 0,56 m | un | 1 | 545200 | 545200
| Perno tipo ancla de cuña de 1/4 "x2 1/4" en acero inoxidable | un | 16 | 6000 | 96000
| Platina en acero de 0,10mx0,10m | un | 4 | 15000 | 60000
| Soldadura para acero | cm | 23.9389 | 870 | 20826.8743
| Corte y biselada | cm | 63.8372 | 750 | 47877.872
| Mano de obra instalación de la cámara (1 Oficial + 1ayudantes) | día | 0.5 | 89454.6583 | 44727.3292
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 22363.6646 | 1118.1832
| Transporte | un | 0.4 | 200000 | 80000
| Costo directo |  |  |  | 0
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (m) |  |  |  | 895750.2588
9.1 | S.T.I Geomembrana | m2 | 949 | 7951 | 8900
Instalación de Geomembrana (Tipo LLDPE)
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 100 | 90422.64 | 904.2264
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 904.2264 | 45.2113
| Costo directo |  |  |  | 949.4377
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 949
Suministro de Geomembrana (Tipo LLDPE)
| Geomembrana (Tipo LLDPE) | m2 | 1 | 7719 | 7719
| Transporte | un | 1 | 231.57 | 231.57
| Costo directo |  |  |  | 7950.57
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 7951
9.4 | S.T.I Semillas (Vetiver) | un | 1899 | 927 | 2826
Instalación de Semillas (Vetiver)
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | día | 50 | 90422.64 | 1808.4528
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 1808.4528 | 90.4226
| Costo directo |  |  |  | 1898.8754
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 1899
Suministro de Semillas (Vetiver)
| Semillas (Vetiver) | un | 1 | 900 | 900
| Transporte | un | 1 | 27 | 27
| Costo directo |  |  |  | 927
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 927
10.1 | Aplicación de cal para tratamiento de carcavas | m2 |  |  | 3641
Aplicación de cal para tratamiento de carcavas
| Cal | Kg | 10500 | 25 | 420
| Desperdicio 5% de los materiales | gl | 0.1 | 420 | 42
| Transporte | gl | 1 | 13.86 | 13.86
| Salario dia 2 Ayudantes con prestaciones | día | 20 | 60281.76 | 3014.088
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 3014.088 | 150.7044
| Costo directo |  |  |  | 3640.6524
| A.I.U | 0% |  |  | 0
| PRECIO UNITARIO (un) |  |  |  | 3641
10.2 | Suministro, transporte y colocación de obras en gaviones | m³ |  |  | 85678 |  | 10.2 | #N/A
#N/A
| Suministro, transporte y colocación de obras en gaviones | [6 empty] | #N/A
| Piedra mayor 6" | m³ | 1.05 | 30000 | 31500 |  |  | #N/A
| Malla eslabonada (12 para gavión de 1m x 1m) | un | 1 | 16000 | 16000 |  |  | #N/A
| Alambre de amarrar | kg | 1.1 | 2600 | 2860 |  |  | #N/A
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia con prestaciones | día | 0.2 | 120563.52 | 24112.704 |  |  | #N/A
| Herramienta menor (5% M.O.) | gl | 0.05 | 24112.704 | 1205.6352 |  |  | #N/A
| Transporte | gl | 1 | 10000 | 10000 |  |  | #N/A
| Costo Directo |  |  |  | 85678.3392 |  |  | #N/A
| A.I.U | 0% |  |  | 0 |  |  | #N/A
| PRECIO UNITARIO (m3) |  |  |  | 85678 |  |  | #N/A
#N/A
Note on E19: Varía dependiendo del corregimiento.
Note on F19: El transporte es variable, de acuerdo a las condiciones particulares del proyecto.
Note on F20: El transporte es variable, de acuerdo a las condiciones particulares del proyecto.
Note on F22: El transporte es variable, de acuerdo a las condiciones particulares del proyecto.
Note on F23: El porcentaje de cada corregimiento varia dependiendo de la facilidad o o dificultad que haya para ingresar al sitio. Es responsabilidad de cada equipo encontrar el porcentaje de transporte.
Note on F34: Johanna:La hora de la retro $90,000 + combustible en 1 hora $35,000 + Camabaja $2,000,000 / 2160 horas (2160 horas equivalen a 3 meses.
Note on F35: Johanna:La hora de la retro $170,000 + combustible en 1 hora $35,000 + Camabaja $2,000,000 / 2160 horas (2160 horas equivalen a 3 meses.
Note on F44: El precio varia dependiendo del lugar donde se va a realizar el proyecto-Este precio es de PALMOR
Note on F45: El precio varia dependiendo del lugar donde se va a realizar el proyecto-Este precio es de PALMOR
Note on F46: El precio varia dependiendo del lugar donde se va a realizar el proyecto-Este precio es de PALMOR
Note on F47: El precio varia dependiendo del lugar donde se va a realizar el proyecto
Note on F48: El precio varia dependiendo del lugar donde se va a realizar el proyecto
Note on F50: El precio varia dependiendo del lugar donde se va a realizar el proyecto-Este precio es de PALMOR
Note on F51: El precio varia dependiendo del lugar donde se va a realizar el proyecto
Note on F52: El precio varia dependiendo del lugar donde se va a realizar el proyecto
Note on F53: El precio varia dependiendo del lugar donde se va a realizar el proyecto
Note on F54: El precio varia dependiendo del lugar donde se va a realizar el proyecto Este precio es para Pueblo Viejo
Note on F146: ENSAYOS DE CALIDAD DE CAMPO 1, Ensayo de masa unitaria $52,500 2, Proctor modificado $84,500 3, Humedad $ 11,000 Estos precios son suministrados por Universidad Eafit (Karla Orozco)
Note on D245: Pendiente por observacion de Deibis. Para justificar este rendimiento
Note on E415: Juliana Ramirez: LE PUSE PRECIO DE PINTUCO

## CALCULO DE AIU
FORMULARIO DE ANÁLISIS DETALLADO DEL AIU Y VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
|  | Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros -Antioquia |  |  | Abril 2015 | Versión 2
ACUEDUCTO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR/ MES | FACTOR PRESTACIONAL | DEDICACIÓN | MESES | VALOR PARCIAL | FACTOR MULTIPLICADOR
[9 empty] | APORTE OBLIGATORIO A SALUD |  | 8.5% |  | CLASE RIESGO | VALOR
1 | PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO | [7 empty] | APORTE OBLIGATORIO A FONDOS DE PENSIONES |  | 12%
1.1 | Director de Obra (A23) | un | 0 | 6051000 | 1.5935 | 0.25 | 2 | 0 | PRIMAS |  | 8.33% |  | I | 0.522%
1.2 | Residente Ingeniero ó Arquitecto (A7) | un | 1 | 2200000 | 1.5935 | 0.5 | 2 | 3505691.2 | CESANTÍAS |  | 8.33% |  | II | 1.044%
1.3 | Tecnólogo en Construcciones Civiles (B7) | un | 0 | 1972960 | 1.5935 | 0.5 | 2 | 0 | INTERESES A LAS CESANTÍAS |  | 0.9996% |  | III | 2.436%
1.4 | Inspector de Obra III (B7) | un | 0 | 1972960 | 1.5935 | 1 | 2 | 0 | VACACIONES |  | 4.17% |  | IV | 4.35%
2 | PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO | [7 empty] | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |  | 0.46% |  | V | 6.96%
2.1 | Maestro de Obra (C25) | un | 0 | 1473450 | 1.5935 | 1 | 2 | 0 | PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMP.) |  | 9%
2.2 | Almacenista (C3) | un | 1 | 938410 | 1.5935 | 0.5 | 2 | 1495352.5814 | DOTACIÓN |  | 0.6%
2.3 | Conductor ó Motorista (C5) | un | 0 | 913330 | 1.5935 | 1 | 2 | 0 | ARP DE ACUERDO AL RIESGO | V | 6.96%
2.4 | Comisión de Topografía (Topógrafo, cadeneros, Equipos) | Dia | 0 | 1035497 |  |  |  | 0 |  |  | 59.35%
2.5 | Celaduría 12 horas incluye prestaciones | Global | 0 | 7597788 |  |  |  | 0 |  |  | 1.52%
3 | PERSONAL AMBIENTAL | [9 empty] | 60.87%
3.1 | Ingeniero Socio-Ambiental (manejo de seguridad industrial e impacto comunitario) (A7) | un | 0 | 3129775 | 1.5935 | 0 | 2 | 0 | COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA DÍA | Unidad | valor día | cant | FP | viatico dia | valor dia /FP
3.2 | Tecnólogo Socio-Ambiental (manejo de seguridad industrial e impacto comunitario) (B1) | un | 1 | 1200000 | 1.5935 | 0.5 | 2 | 1912195.2 | Topografo (B7) | dia | 65765 | 1 | 1.5935 | 104500 | 209296
4 | INSTALACIONES PROVISIONALES Y ALQUILER DE EQUIPOS. | [7 empty] | Cadenero (C1) | dia | 36575 | 2 | 1.5935 | 104500 | 221064
4.1 | Campamento - oficina | un | 1 | 100000 |  | 1 | 2 | 200000 | Topografía: Incl estación, nivel, teodolito y elementos | dia | 106221 | 1 | 1.1 | 0 | 116843
4.2 | Servicios públicos y/o provisionales | un | 1 | 40000 |  | 1 | 2 | 80000 | GPS - SIG | dia | 127425 | 1 | 1.1 | 0 | 140168
4.3 | Vehículo de 1300 cc a 2000 cc modelo 2011-2013 (Con combustible, sin conductor) | un | 0 | 2400000 |  | 1 | 2 | 0 | Conductor ó Motorista (C5) | dia | 30444 | 1 | 1.5935 | 104500 | 153012
5 | PAPELERÍA Y EQUIPOS DE OFICINA | [7 empty] | Vehículo de 1300 cc a 2000 cc modelo 2011-2013 (Con combustible, sin conductor) | dia | 177376 | 1 | 1.1 | 0 | 195114
5.1 | Equipo o alquiler de equipo oficina (incluye muebles y enseres) | un | 1 | 100000 |  | 1 | 2 | 200000 | VALOR DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA POR DÍA | [5 empty] | 1035497
5.2 | Dotación oficina (fax- impresoras - computadores) | un | 1 | 60000 |  | 1 | 2 | 120000
5.3 | Papelería, tinta, fotocopias y otros | un | 1 | 50000 |  | 1 | 2 | 100000
6 | BANCARIOS
6.1 | Chequeras (30 cheques) | un | 1 | 117000 |  |  |  | 117000
6.2 | Transacciones Internet (valor por transacción) | un | 27 | 5000 |  |  |  | 135000
7 | IMPACTO COMUNITARIO -VALLA
7.1 | Suministro, transporte e instalación de Valla de 8,00mt X 4,00mt | un | 1 | 1000000 |  |  |  | 1000000
7.2 | Acciones Socio-ambientales - Auditorias Visibles | Global | 1 | 2072600 |  |  |  | 2072600
7.3 | Placa para inauguración de obra, en acero inoxidable de 1/8", ref 304, de 1,0 * 0,7 m | un | 1 | 200000 |  |  |  | 200000
8 | PUBLICACIÓN EN GACETA Y PÓLIZAS
8.1 | Polizas | Global | 1 | 513340 |  |  |  | 513340
9 | IMPUESTOS
9.1 | Impuesto 4/1000 (del costo total incluido AIU) | [5 empty] | 0.004 | 328181
9.2 | Impuesto de la Seguridad 5% (del costo total incluido AIU) | [5 empty] | 0.05 | 4102258
9.3 | Estampilla Pro UNAL | [5 empty] | 0.005 | 410226
9.4 | Impuestos municipales y departamentales (ICA, Industria y Comercio, Estampillas, timbres) | [5 empty] | 0.025 | 2051129
| ADMINISTRACIÓN (A) |  |  |  |  | A | 31.54% | 18544532
| IMPREVISTOS (I) |  |  |  |  | I | 3% | 1763906
| UTILIDADES (U) |  |  |  |  | U | 5% | 2939843
| TOTAL AIU (Suma de A + I + U) | [5 empty] | 39.54% | 23248281 | COSTO DIRECTO | VIGENCIA 2014 | VIGENCIA 2015 | COSTO TOTAL VIGENCIA 2015
| IVA Sobre las Utilidades | [5 empty] | 16% | 470374.88 | Costo directo San Pedro de los Milagros | 57184271.9109 | 58796868.3788 | 82045150.1358 | 82045150.1358
| COSTO DIRECTO | [6 empty] | 58796868.3788
| COSTO TOTAL (Costo Directo + Total AIU) | [6 empty] | 82515524
Nota 1: El costo directo del proyecto es la sumatoria de los costos directos de los proeyctos de Amaga, Cañasgordas y San Pedro de los Milagros.
Nota 2: De acuerdo con la programacion de obra la consultoria plantea los siquientes tiempos: Cañasgordas- 5meses; San Pedro de los Milagros- 3 meses; Amaga- 2 meses. Por esta razon se proponen dos frentes de obra:Frente 1- Cañasgordas y frente 2: San Pedro y Amaga.

## INVERSIÓN AMBIENTAL
ACUEDUCTO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
[5 empty] | VALOR DEL PROYECTO (ESTIMADO) | 502593897.87
| INVERSIÓN SOCIO - AMBIENTAL |  |  |  | NÚMERO DE TRABAJADORES (ESTIMADO) | 19
[5 empty] | Mano de obra no calificada | 15
[5 empty] | Mano de obra calificada | 4
ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | Tiempo del proyecto EN OBRA (meses) | 5
GESTIÓN SOCIAL
SOCIALIZACIÓN |  |  |  |  | ÁREA DEL LOTE U OBRA (m2) | 5000
Pasacalles | un | 1 | 55000 | 55000 | L1 (m) | 500
Material didáctico y pedagógico para trabajo con comunidad | Global | 1 | 100000 | 100000 | L2 (m) | 10
Material Impreso para convocatorias, mesas de trabajo y reuniones. (volantes y plegables) | Global | 1 | 100000 | 100000
GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  | % de Inversión socio-ambiental (hasta) | 1.75%
Manejo de Residuos Sólidos |  |  |  |  | Inversión socio-ambiental (hasta) | 8795393.2127
Canecas de 55 galones para campamento (juego de tres recipientes) | un | 1 | 105000 | 105000
Canecas de 5 galones (1 juego de tres recipientes - campamento) | un | 1 | 24000 | 24000 | Para definir el % de Inversión tenga en cuenta lo siguiente:
MANEJO DE AGUAS |  |  |  |  | Valor estimado del proyecto | % de Inversión
Canastilla plástica con tapa para sumideros | un | 0 | 95000 | 0 | $ 0 - $ 500.000.000 | 2%
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | $ 500.000.001 - $ 1.000.000.000 | 1.75%
Teleras (90 x 135 cm) | un | 4 | 15000 | 60000 | $ 1.000.000.001 - $ 5.000.000.000 | 1.5%
Plástico (Calibre 4) | kg | 4 | 5400 | 21600 | $ 5.000.000.001 - $ 10.000.000.000 | 1.25%
CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO |  |  |  |  | > $ 10.000.000.000 | 1%
Manguera para agua (control de material particulado) | m | 35 | 2400 | 84000
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
Cinta Señalización Naranja (calibre 5, rollo por 80 m) | m | 300 | 200 | 60000
Malla tipo cerramiento color verde (1,50 m ancho) | m | 100 | 1800 | 180000
Señales informativas (aproximación a obra, inicio, fin, carril cerrado, sendero peatonal. Tablero rectangular fondo naranja, símbolos y orla negros, lamina galvanizada, calibre 20, altura de 3,50 m). (Alquiler) | un | 0 | 37200 | 0
Señales preventivas (2 Trabajos en vía, 2 maquinaria en vía. En forma de rombo, fondo naranja, color negro para símbolos, tamaño 75 x 90). (Alquiler) | un | 0 | 32400 | 0
Señales de campamento - avisos en poliestileno de 30 x 50 cm (uso de EPP, extintor, camilla, botiquín, salida de evacuación, sustancias peligrosas, etc.) | un | 6 | 11000 | 66000
Paleta de pare y siga (papel grado diamante 45 cm de diámetro y paral de 1,50 m de largo) | un | 0 | 21666.6667 | 0
Balizas o delineador tubular | un | 0 | 35000 | 0
DISPOSITIVOS PARA CANALIZACIÓN DE TRÁNSITO
Barricadas (1,50 m alto x 2,40 m ancho, con reflectivo grado diamante). (Alquiler) | un | 0 | 50000 | 0
Franjas Barricadas 1,50 x 2,40 m | un | 0 | 56000 | 0
Conos (0,90 m de altura, material plástico color naranja) | un | 0 | 32000 | 0
DOTACIÓN CAMPAMENTOS
Camilla rígida (Alquiler) | un | 1 | 66000 | 66000
Botiquín básico de primeros auxilios (Alquiler) | un | 1 | 95000 | 95000
Extintor (mas dos recargas) | un | 1 | 100000 | 100000
Baño fijo para campamento (Según R.2400 de 1979: sanitario, lavamanos, orinal, ducha) | un | 1 | 400000 | 400000
Baño portátil para obra (S&y) | un | 0 | 250000 | 0
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN (MANO DE OBRA CALIFICADA Y VISITANTES)
Gafas protectoras | un | 5 | 4200 | 21000
Protectores auditivos | un | 10 | 2200 | 22000
Tapabocas | un | 15 | 1000 | 15000
Cascos | un | 5 | 12600 | 63000
DOTACIÓN (MANO DE OBRA CALIFICADA Y VISITANTES)
Chalecos sencillos | un | 5 | 12000 | 60000
Abrigos plásticos | un | 5 | 27000 | 135000
Botas punta de acero | un | 4 | 60000 | 240000
TOTAL |  |  |  | 2072600
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO |  |  |  | 57184271.9109
INVERSIÓN AMBIENTAL |  |  |  | 2072600
PORCENTAJE INVERSIÓN AMBIENTAL |  |  |  | 3.624%

## PÓLIZAS
PÓLIZAS
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros -Antioquia |  | Abril de 2015 | Versión 2
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - VEREDA SAN FRANCISCO
VALOR GASTOS LEGALIZACION
VALOR DEL CONTRATO ( $ ) | 82045150.1358 | Cto total
PLAZO DEL CONTRATO (Dias) | 60 | 2 | meses
ANTICIPO | 30%
TIPO DE GARANTÍA | VALOR ASEGURADO |  | COBERTURA ( Dias ) | TASA anual | PRIMA
| % | VALOR
Cumplimiento | 20% | 16409030.0272 | 240 | 0.4% | 43157.9968
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo | 100% del anticipo | 24613545.0407 | 240 | 0.3% | 48552.7464
Salarios y Prestaciones Sociales | 10% | 8204515.0136 | 1140 | 0.3% | 76875.1818
Estabilidad y Calidad de la Obras | 20% | 16409030.0272 | 1860 | 0.3% | 250855.8563
Responsabilidad Civil | 20% | 16409030.0272 | 60 | 0.3% | 8092.1244
Todo Riesgo en Construcción
Subtotal Prima |  |  |  |  | 427533.9056
Gastos de expedición |  |  |  |  | 15000
I.V.A. |  |  |  |  | 70805.4249
TOTAL POLIZAS |  |  |  |  | 513340
Relación | 0.0062568
Nota: Debido a que la mayoría de las obras a ejecutar no representan un mayor riesgo para la comunidad, ya que son obras menores, no se considera necesario tener en cuenta la póliza Todo Riesgo en Construcción.
TOTAL GASTOS LEGALIZACION |  |  |  |  | 513340

## RESUMEN DE LAS OBRAS
RESUMEN DE LAS OBRAS
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros -Antioquia |  | Abril de 2015
INVERSIÓN ACUEDUCTO VIGENCIA 2015
ITEM | DESCRIPCIÓN | COSTO DIRECTO (2015)
A. | SISTEMA SAN FRANCISCO
| BOCATOMA SAN FRANCISCO | 9191568.8735
| ESTRUCTURA DE REGULACION | 2663333.0008
| DESARENADOR | 3991825.6047
B. | SISTEMA MONTENEGRO
| BOCATOMA MONTENEGRO | 6025634.3091
| ESTRUCTURA DE REGULACION | 309585.879
| DESARENADOR | 1900382.9884
C. | RED DE CONDUCCIÓN
| RED DE CONDUCCIÓN | 34714537.7234
| Subtotal costos directo | 58796868.3788
| AIU (Obra civil e instalación) (AIU =39,54%) | 23248281.757
| TOTAL COSTO DEL PROYECTO VIGENCIA 2015 | 82045150.1358