## RESUMEN
MACROMEDICIÓN
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Mayo de 2014 | Versión 1
RESUMEN MACROMEDICIÓN
|  | MES | CAUDAL (l/seg)
|  | 2013-01-01 | 2.2119
|  | 2013-02-01 | 2.2291
|  | 2013-03-01 | 2.079
|  | 2013-04-01 | 1.9591
|  | 2013-05-01 | 1.9092
2013-06-01
|  | 2013-07-01 | 1.9652
|  | 2013-08-01 | 1.7376
2013-09-01
|  | 2013-10-01 | 1.8618
2013-11-01
|  | 2013-12-01 | 2.1126
|  | 2014-01-01 | 2.6023
|  | 2014-02-01 | 2.0063
|  | PROMEDIO | 2.0613

## ENERO 2013
MACROMEDICIÓN
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
LECTURA DIARIA DE MACROMEDIDORES
MES Y AÑO |  |  | UBICACIÓN: TANQUE
ENERO 2013
DIA | HORA | LECTURA | CONSUMO | DIF.TIEMPO | CAUDAL l/seg
473222
1 |  | 473425
2 | 41276.4167 | 473624 | 179 | 0.95833 | 2.1618
3 | 41277.375 | 473803 | 179 | 0.98611 | 2.1009
4 | 41278.3611 | 473979 | 178 | 1.1806 | 1.7451
5 | 41279.5417 | 474232 | 178
6 |  | 474393 | 178
7 |  | 474554 | 161
8 | 41282.2708 | 474716 | 162 | 1.0208 | 1.8367
9 | 41283.2917 | 474896 | 180 | 1.0889 | 1.9133
10 | 41284.3806 | 475152 | 256 | 0.99792 | 2.9691
11 | 41285.3785 | 475344 | 192 | 1.0708 | 2.0752
12 | 41286.4493 | 475571
13
14 | 41288.5417 | 475974 | 201 | 0.87847 | 2.6482
15 | 41289.4201 | 476123 | 149 | 0.97569 | 1.7675
16 | 41290.3958 | 476283 | 160 | 0.95139 | 1.9465
17 | 41291.3472 | 476447 | 164 | 0.99167 | 1.9141
18 | 41292.3389 | 476610 | 163 | 0.95278 | 1.9801
19 | 41293.2917 | 476798
20 |  | 476998
21 | 41295.375 | 477198 | 200 | 1 | 2.3148
22 | 41296.375 | 477398 | 200 | 0.95833 | 2.4155
23 | 41297.3333 | 477595 | 197 | 1.1667 | 1.9544
24 | 41298.5 | 477815 | 220 | 0.93056 | 2.7363
25 | 41299.4306 | 477999 | 184 | 1.0069 | 2.1149
26 | 41300.4375 | 478207 | 208
27 |  | 478419 | 212
28 | 41302.4167 | 478630 | 211 | 0.91319 | 2.6743
29 | 41303.3299 | 478848 | 218 | 1.0069 | 2.5057
30 | 41304.3368 | 479072 | 224 | 1.0521 | 2.4642
31 | 41305.3889 | 479302 | 230
|  |  |  | Promedio | 2.2119

## FEBRERO
MACROMEDICIÓN
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
LECTURA DIARIA DE MACROMEDIDORES
MES Y AÑO |  |  | UBICACIÓN: TANQUE
FEBRERO 2013
DIA | HORA | LECTURA | CONSUMO | DIF.TIEMPO | CAUDAL l/seg
1 | 41306.3889 | 479488
2 | 41307.2569 | 479645 | 157 | 0.86806 | 2.0933
3
4 | 41309.3333 | 480027
5 | 41310.7222 | 480297 | 270 | 1.3889 | 2.25
6 | 41311.2847 | 480413 | 116 | 0.5625 | 2.3868
7 | 41312.2778 | 480623 | 210 | 0.99306 | 2.4476
8 | 41313.2708 | 480785 | 162 | 0.99306 | 1.8881
9 | 41314.2708 | 480942 | 157 | 1 | 1.8171
10
11 | 41316.4514
12 | 41317.4167 | 481509
13 | 41317.3958 | 481683
14 | 41319.3403 | 481869 | 186 | 1.9444 | 1.1071
15 | 41320.3333 | 482056 | 187 | 0.99306 | 2.1795
16 | 41321.4028 | 482325 | 269 | 1.0694 | 2.9113
17 |  | 482531 | 206
18 | 41323.3333 | 482737 | 206
19 | 41324.4167 | 482987 | 250 | 1.0833 | 2.6709
20 | 41325.4792 | 483240 | 253 | 1.0625 | 2.756
21 | 41326.4236 | 483466 | 226 | 0.94444 | 2.7696
22 | 41327.3333 | 483706 | 240 | 0.90972 | 3.0534
23 | 41328.3486 | 483913 | 207 | 1.0153 | 2.3598
24
25 | 41330.3938 | 484389
26 | 41330.375 | 484593 | 204
27 | 41330.5764 | 484821 | 228 | 0.20139
28 | 41333.6667 | 485020 | 199 | 3.0903 | 0.74532
29
30
31 |  |  |  | Promedio | 2.2291

## MARZO
MACROMEDICIÓN
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
LECTURA DIARIA DE MACROMEDIDORES
MES Y AÑO |  |  | UBICACIÓN: TANQUE
MARZO 2013
DIA | HORA | LECTURA | CONSUMO | DIF.TIEMPO | CAUDAL l/seg
1 | 41334.3333 | 485174
2 | 41335.375 | 485324 | 150 | 1.0417 | 1.6667
3
4 | 41337.4326 | 485696
5 | 41338.3611 | 485837 | 141 | 0.92847 | 1.7577
6 | 41339.3889 | 486072 | 235 | 1.0278 | 2.6464
7 | 41340.3958 | 486239 | 167 | 1.0069 | 1.9195
8 | 41341.4375 | 486429 | 190 | 1.0417 | 2.1111
9 | 41342.3958 | 486609 | 180 | 0.95833 | 2.1739
10
11 | 41344.375 | 487069
12 | 41345.3472 | 487268 | 199 | 0.97222 | 2.369
13 | 41345.375 | 487490 | 222 | 0.027778
14 | 41347.3785 | 487682 | 192 | 2.0035 | 1.1092
15 | 41348.375 | 487856 | 174 | 0.99653 | 2.0209
16 | 41349.2917 | 488017 | 161 | 0.91667 | 2.0328
17
18 | 41351.3681 | 488461
19 | 41352.4167 | 488661 | 200 | 1.0486 | 2.2075
20 | 41353.4792 | 488909 | 248 | 1.0625 | 2.7015
21 | 41354.375 | 489081 | 172 | 0.89583 | 2.2222
22 | 41355.3958 | 489267 | 186 | 1.0208 | 2.1088
23 | 41356.3542 | 489444 | 177 | 0.95833 | 2.1377
24
25
26 | 41358.3542 | 490016
27 | 41358.3958 | 490225 | 209 | 0.041667
28 |  | 490426 | 201
29 |  | 490627 | 201
30 | 41363.2847 | 490829 | 202 | 41363.2847
31
|  |  |  | Promedio | 2.079

## ABRIL
MACROMEDICIÓN
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
LECTURA DIARIA DE MACROMEDIDORES
MES Y AÑO |  |  | UBICACIÓN: TANQUE
ABRIL 2013
DIA | HORA | LECTURA | CONSUMO | DIF.TIEMPO | CAUDAL L/seg
491024
1 | 41365.375 | 491218
2 | 41366.3819 | 491388 | 170 | 1.0069 | 1.954
3 | 41367.3681 | 491561 | 173 | 0.98611 | 2.0305
4 | 41368.3785 | 491731 | 170 | 1.0104 | 1.9473
5 | 41369.4667 | 491951 | 220 | 1.0882 | 2.3399
6 | 41370.2986 | 492097 | 146 | 0.83194 | 2.0312
7
8 | 41372.4306 | 492500
9 | 41373.4375 | 492664 | 164 | 1.0069 | 1.8851
10 | 41374.3854 | 492820 | 156 | 0.94792 | 1.9048
11 | 41375.4028 | 492998 | 178 | 1.0174 | 2.025
12 | 41376.4097 | 493181 | 183 | 1.0069 | 2.1034
13 | 41376.4146 | 493371 | 190 | 0.0048611
14
15 | 41379.4375 | 493766
16 | 41380.4583 | 493959 | 193 | 1.0208 | 2.1882
17 | 41381.4583 | 494149 | 190 | 1 | 2.1991
18 | 41382.375 | 494308 | 159 | 0.91667 | 2.0076
19 | 41383.4236 | 494484 | 176 | 1.0486 | 1.9426
20 | 41384.4306 | 494660 | 176 | 1.0069 | 2.023
21
22 | 41386.4028 | 494972
23 | 41387.4264 | 495131 | 159 | 1.0236 | 1.7978
24 | 41387.4167 | 495292 | 161
25 | 41389.3819 | 495456 | 164 | 1.9653 | 0.96584
26 | 41389.4201 | 495619 | 163 | 0.038194
27 | 41389.2708 | 495759 | 140
28
29 | 41393.3333 | 495871
30 | 41389.375 | 495930
31
|  |  |  | Promedio | 1.9591

## MAYO
MACROMEDICIÓN
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
LECTURA DIARIA DE MACROMEDIDORES
MES Y AÑO |  |  | UBICACIÓN: TANQUE
MAYO 2013
DIA | HORA | LECTURA | CONSUMO | DIF. TIEMPO | CAUDAL L/seg
495930
1 |  | 496097
2 | 41396.3889 | 496284 | 166 | 1.0069 | 1.908
3 | 41397.3958 | 496450 | 166 | 0.97917 | 1.9622
4 | 41398.375 | 496616
5
6 | 41400.3958 | 496955 | 175 | 1.0208 | 1.9841
7 | 41401.4167 | 497130 | 130 | 0.9375 | 1.6049
8 | 41402.3542 | 497260 | 199 | 1.1875 | 1.9396
9 | 41403.5417 | 497459 | 126 | 0.85417 | 1.7073
10 | 41404.3958 | 497585 | 250 | 1.2917 | 2.2401
11 | 41405.6875 | 497835
12
13
14 | 41408.3333 | 498243 | 175 | 1.0694 | 1.8939
15 | 41409.4028 | 498418 | 141 | 0.99306 | 1.6434
16 | 41410.3958 | 498559 | 160 | 1.0104 | 1.8328
17 | 41411.4062 | 498719 | 160 | 1.0312 | 1.7957
18 | 41412.4375 | 498879
19
20 | 41414.3542 | 499194 | 285 | 1.0208 | 3.2313
21 | 41415.375 | 499479 | 202 | 0.98472 | 2.3742
22 | 41416.3597 | 499681 | 146 | 1.0569 | 1.5988
23 | 41417.4167 | 499827 | 147 | 1.0417 | 1.6333
24 | 41418.4583 | 499974 | 148 | 0.875 | 1.9577
25 | 41419.3333 | 500122
26
27 | 41421.4514 | 600469 | 142 | 1.0069 | 1.6322
28 | 41422.4583 | 600611 | 148 | 0.92708 | 1.8477
29 | 41423.3854 | 600759 | 146 | 0.99306 | 1.7016
30 | 41424.3785 | 600905 | 146 | 0.99653 | 1.6957
31 | 41425.375 | 601051
|  |  |  | Promedio | 1.9092

## JULIO
MACROMEDICIÓN
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
LECTURA DIARIA DE MACROMEDIDORES
MES Y AÑO |  |  | UBICACIÓN: TANQUE
JULIO 2013
DIA | HORA | LECTURA | CONSUMO | DIF.TIEMPO | CAUDAL l/seg
1
2 | 41456.375 | 507331
3 | 41457.375 | 507495 | 164
4 | 41458.3819 | 507661 | 166 | 1.0069 | 1.908
5 | 41459.4583 | 507841 | 180 | 1.0764 | 1.9355
6 | 41460.375 | 508015 | 174 | 0.91667 | 2.197
7
8 | 41463.3715 | 508407
9 | 41464.5208 | 508627 | 220 | 1.1493 | 2.2155
10 | 41465.4306 | 508755 | 128 | 0.90972 | 1.6285
11 | 41466.4167 | 508937 | 182 | 0.98611 | 2.1362
12 | 41467.4236 | 508138 | 201 | 1.0069
13 | 41468.2743 | 508268 | 130 | 0.85069 | 1.7687
14 |  |  | 176
15 | 41470.3611 | 508619 | 175
16 |  | 508799 | 180
17 | 41472.3333 | 509050 | 251
18 | 41473.2569 | 509170 | 120 | 0.92361 | 1.5038
19 | 41474.3681 | 509303 | 133 | 1.1111 | 1.3854
20 |  |  | 189
21 |  |  | 189 | 0
22 | 41477.5 | 509872 | 190
23 | 41478.375 | 510032 | 160 | 0.875 | 2.1164
24 | 41479.2847 | 510158 | 126 | 0.90972 | 1.6031
25 | 41480.4375 | 510370 | 212 | 1.1528 | 2.1285
26 | 41481.4514 | 510580 | 210 | 1.0139 | 2.3973
27 | 41482.375 | 510733 | 153 | 0.92361 | 1.9173
28 |  |  | 184
29 | 41484.3854 | 511102 | 185
30 | 41485.4097 | 511312 | 210 | 1.0243 | 2.3729
31 | 41486.3958 | 511502 | 190 | 0.98611 | 2.23
|  |  |  | Promedio | 1.9652

## AGOSTO
MACROMEDICIÓN
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
LECTURA DIARIA DE MACROMEDIDORES
MES Y AÑO |  |  | UBICACIÓN: TANQUE
AGOSTO 2013
DIA | HORA | LECTURA | CONSUMO | DIF.TIEMPO | CAUDAL L/seg
1 | 41487.375 | 511699
2 | 41488.3125 | 511874 | 175 | 0.9375 | 2.1605
3 | 41489.3333 | 512064 | 190 | 1.0208 | 2.1542
4
5 | 41491.3611 | 512437
6 | 41492.4028 | 512622 | 185 | 1.0417 | 2.0556
7
8 | 41494.3958 | 512957
9 | 41495.375 | 513104 | 147 | 0.97917 | 1.7376
10 | 41496.3681 | 513251 | 147 | 0.99306 | 1.7133
11
12 | 41498.3958 | 513561
13 | 41499.4167 | 513703 | 142 | 1.0208 | 1.61
14 | 41500.4583 | 513845 | 142 | 1.0417 | 1.5778
15 | 41501.4583 | 513992 | 147 | 1 | 1.7014
16
17 | 41503.2917 | 514267
18
19
20 | 41506.4444 | 514758
21 | 41507.3958 | 514884 | 126 | 0.95139 | 1.5328
22 | 41508.4375 | 515019 | 135 | 1.0417 | 1.5
23 | 41509.434 | 515153 | 134 | 0.99653 | 1.5563
24 | 41510.3194 | 515313 | 160 | 0.88542 | 2.0915
25
26 | 41512.4097 | 515648
27 | 41513.4028 | 515798 | 150 | 0.99306 | 1.7483
28 | 41514.4167 | 515950 | 152 | 1.0139 | 1.7352
29 | 41515.4028 | 516099 | 149 | 0.98611 | 1.7488
30 | 41516.2292 | 516179 | 80 | 0.82639 | 1.1204
31 | 41517.2674 | 516340 | 161 | 1.0382 | 1.7949
|  |  |  | Promedio | 1.7376

## SEPTIEMBRE
MACROMEDICIÓN
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
LECTURA DIARIA DE MACROMEDIDORES
MES Y AÑO |  |  | UBICACIÓN: TANQUE
SEPTIEMBRE 2013
DIA | HORA | LECTURA | CONSUMO | DIF.TIEMPO | CAUDAL L/seg
1 |  |  | 164
2 | 41519.375 | 516668 | 164
3 | 41520.25 | 516768 | 100 | 1.1875 | 0.97466
4 | 41521.4375 | 516962 | 194 | 0.97222 | 2.3095
5 | 41522.4097 | 517100 | 138 | 1.0486 | 1.5232
6 | 41523.4583 | 517244 | 144 | 0.875 | 1.9048
7 | 41524.3333 | 517349 | 105
8
9 | 41526.4931 | 517690 |  | 0.96528 | 0
10 | 41527.4583 | 517833 | 143 | 1 | 1.6551
11 | 41528.4583 | 517975 | 142 | 0.92361 | 1.7794
12 | 41529.3819 | 518102 | 127 | 0.017361 | 84.6667
13 | 41529.3993 | 518252 | 150 | 1.9965 | 0.86957
14 | 41531.3958 | 518402 | 150
15 |  | 518552 | 150
16 | 41533.3958 | 518702 | 150 | 1.0833 | 1.6026
17 | 41534.4792 | 518899 | 197 | 0.9375 | 2.4321
18 | 41535.4167 | 519066 | 167 | 1 | 1.9329
19 | 41536.4167 | 519233 | 167 | 1 | 1.9329
20 | 41537.4167 | 519400 | 167 | 1.0347 | 1.868
21 | 41538.4514 | 519568 | 168
22 |  |  | 185
23 | 41540.4931 | 519939 | 186 | 0.92361 | 2.3308
24 | 41541.4167 | 520109 | 170 | 1.0417 | 1.8889
25 | 41542.4583 | 520287 | 178 | -0.055556
26 | 41542.4028 | 520474 | 187 | -0.069444
27 | 41542.3333 | 520641 | 167 | 3.0625 | 0.63114
28 | 41545.3958 | 520838 | 197 | 0.97917 | 2.3286
29 | 41546.375 | 521029 | 191
30 |  |  | 192
31 | 31/09/2013 9:00:00 | 521412 | 191
|  |  |  | Promedio | 6.2573

## OCTUBRE
MACROMEDICIÓN
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
LECTURA DIARIA DE MACROMEDIDORES
MES Y AÑO |  |  | UBICACIÓN: TANQUE
OCTUBRE 2013
DIA | HORA | LECTURA | CONSUMO | DIF.TIEMPO | CAUDAL L/seg
1 | 41548.3611 | 521412
2 | 41549.3681 | 521595 | 183 | 1.0069 | 2.1034
3 | 41550.4028 | 521737 | 142 | 1.0347 | 1.5884
4 | 41551.3958 | 521897 | 160 | 0.99306 | 1.8648
5 | 41552.4097 | 522057 | 160 | 1.0139 | 1.8265
6
7 | 41554.4028 | 522407
8 | 41555.4028 | 522586 | 179 | 1 | 2.0718
9 | 41556.2917 | 522685 | 99 | 0.88889 | 1.2891
10 | 41557.3958 | 522866 | 181 | 1.1042 | 1.8973
11 | 41558.4236 | 523050 | 184 | 1.0278 | 2.0721
12 | 41559.2917 | 523194 | 144 | 0.86806 | 1.92
13
14
15 | 41562.4444 | 523735
16 | 41563.4583 | 523882 | 147 | 1.0139 | 1.6781
17 | 41564.625 | 524089 | 207 | 1.1667 | 2.0536
18 | 41565.375 | 524235 | 146 | 0.75 | 2.2531
19 | 41566.2917 | 524341 | 106 | 0.91667 | 1.3384
20
21 | 41568.5 | 524769
22 | 41569.4167 | 524909 | 140 | 0.91667 | 1.7677
23 | 41570.4375 | 525091 | 182 | 1.0208 | 2.0635
24 | 41571.375 | 525259 | 168 | 0.9375 | 2.0741
25 | 41572.3333 | 525427 | 168 | 0.95833 | 2.029
26 | 41572.3264 | 525594 | 167
27
28 | 41575.4028 | 525932
29 | 41576.4097 | 526091 | 159 | 1.0069 | 1.8276
30 | 41577.4028 | 526244 | 153 | 0.99306 | 1.7832
31 | 41578.4097 | 526400 | 156 | 1.0069 | 1.7931
2014-11-01 | 41579.4236 | 526558 | 158 | 1.0139 | 1.8037
|  |  |  | Promedio | 1.8618

## DICIEMBRE
MACROMEDICIÓN
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
LECTURA DIARIA DE MACROMEDIDORES
MES Y AÑO |  |  | UBICACIÓN: TANQUE
DICIEMBRE 2013
DIA | HORA | LECTURA | CONSUMO | DIF.TIEMPO | CAUDAL L/seg
1
2 | 41610.3521 | 531827
3 | 41611.3438 | 531980 | 153 | 0.99167 | 1.7857
4 | 41612.3333 | 532132 | 152 | 0.98958 | 1.7778
5 | 41613.3958 | 532311 | 179 | 1.0625 | 1.9499
6 | 41614.2014 | 532489 | 178 | 0.80556
7 | 41615.3493 | 532650 | 161 | 1.1479
8
9 | 41617.516 | 532991
10 | 41618.6458 | 533299 | 308 | 1.1299 | 3.1551
11 | 41619.25 | 533422 | 123 | 0.60417
12 | 41620.3333 | 533622 | 200 | 1.0833 | 2.1368
13 | 41620.3333 | 533813 | 191 | 0
14 | 41622.3333 | 533969 | 156 | 2
15
16 | 41624.3542 | 534275
17 | 41625.375 | 534453 | 178 | 1.0208 | 2.0181
18 | 41626.3819 | 534633 | 180 | 1.0069 | 2.069
19 | 41627.4479 | 534818 | 185 | 1.066 | 2.0087
20 | 41628.3785 | 534995 | 177 | 0.93056
21 | 41629.3333 | 535125 | 130 | 0.95486
22 |  | 535261 | 136
23 | 41631.4444 | 535396 | 135
24 | 41632.3444 | 535606 | 210 | 0.9
25 |  |  | -535606
26 | 41634.4167 | 536289 | 536289
27 | 41635.3333 | 536621 | 332 | 0.91667
28 | 41636.3125 | 536950 | 329 | 0.97917
29 |  |  | -536950
30 | 41638.5833 | 537816 | 537816
31 | 41639.4028 | 537936 | 120
|  |  |  | Promedio | 2.1126

## ENERO 2014
MACROMEDICIÓN
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
LECTURA DIARIA DE MACROMEDIDORES
MES Y AÑO |  |  | UBICACIÓN: TANQUE
ENERO 2014
DIA | HORA | LECTURA | CONSUMO | DIF.TIEMPO | CAUDAL L/seg
1
2 | 41641.4583 | 538341
3 | 41642.4514 | 538511 | 170 | 0.99306 | 1.9814
4 | 41643.4583 | 538685 | 174 | 1.0069 | 2
5
6
7 | 41646.4167 | 539286
8 | 41647.3611 | 539438 | 152 | 0.94444 | 1.8627
9 | 41648.4583 | 539708 | 270 | 1.0972 | 2.8481
10 | 41649.5 | 539970 | 262 | 1.0417 | 2.9111
11 | 41650.3125 | 540000 | 30 | 0.8125
12 |  | 540186 | 186
13 | 41652.2917 | 540372 | 186
14 | 41653.4167 | 540593 | 221 | 1.125 | 2.2737
15 | 41654.4271 | 540808 | 215 | 1.0104 | 2.4628
16 | 41655.4306 | 541023 | 215 | 1.0035 | 2.4798
17 | 41656.3611 | 541195 | 172 | 0.93056 | 2.1393
18 | 41657.3194 | 541355 | 160 | 0.95833 | 1.9324
19
20 | 41658.4167 | 541783
21 | 41659.4236 | 541998 | 215 | 1.0069 | 2.4713
22 | 41660.4306 | 542213 | 215 | 1.0069 | 2.4713
23 | 41661.2917 | 542572 | 359 | 0.86111 | 4.8253
24 | 41662.2917 | 542990 | 418 | 1 | 4.838
25 | 41663.2708 | 543180 | 190 | 0.97917 | 2.2459
26
27 | 41665.3333 | 543616
28 | 41665.375 | 543789 | 173 | 0.041667
29 | 41667.375 | 543869 | 80 | 2
30 | 41668.4167 | 344049 |  | 1.0417
31 | 41669.3333 | 344199 | 150 | 0.91667 | 1.8939
|  |  |  | Promedio | 2.6023

## FEBRERO 2014
MACROMEDICIÓN
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia.
| Vereda San Francisco - Municipio San Pedro de los Milagros - Antioquia |  | Mayo de 2014 |  | Versión 1
LECTURA DIARIA DE MACROMEDIDORES
MES Y AÑO |  |  | UBICACIÓN: TANQUE
FEBRERO 2014
DIA | HORA | LECTURA | CONSUMO | DIF.TIEMPO | CAUDAL L/seg
1 | 41671.2917 | 344250 | 171 | 0.92361 | 2.1429
2 |  |  | 171 | 1 | 1.9792
3 | 41673.4097 | 344812 | 205 | 1.125 | 2.1091
4 | 41674.3333 | 344983 | 182 | 0.97917 | 2.1513
5 | 41675.3333 | 345154 | 170 | 0.97917 | 2.0095
6 | 41676.4583 | 345359
7 | 41677.4375 | 345541
8 | 41678.4167 | 345711 | 189 | 1.0208 | 2.1429
9 |  |  | 188 | 1.0208 | 2.1315
10 | 41680.3958 | 346039 | -200 | 1.0972
11 | 41681.4167 | 346228 | 600 | 1.1597
12 | 41682.4375 | 346416 | 286 | 0.63889
13 | 41683.5347 | 346216
14 | 41684.6944 | 346816
15 | 41685.3333 | 347102 | 179 | 1 | 2.0718
16 |  |  | 178 | 0.98611 | 2.0892
17 | 41687.3958 | 347470
18 | 41688.3958 | 347649
19 | 41689.3819 | 347827
20
21 |  | 348173
22
23 |  |  | 177 | 0.97222 | 2.1071
24 |  |  | 223 | 0.10417
25 | 41695.3611 | 348789 | 190 | 1.9375 | 1.135
26 | 41696.3333 | 348966
27 | 41696.4375 | 349189
28 | 41698.375 | 349379
|  |  |  | Promedio | 2.0063