## Diseño vertederos La Berrionda
EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
| Corregimiento Cestillal - Municipio Cañasgordas - Antioquia |  | Agosto de 2014 |  |  | Versión 1
ANEXO 8.1.1 VERTEDEROS BOCATOMA
1. Datos de entrada para el diseño
Ancho de est. de captación = |  | 0.75 | m (Medido en el sitio de captación)
Caudal de crecientes de la fuente = |  | 163 | L/s (Corresponde a un período de retorno de 25 años) (Ver Nota 1a)
Caudal medio de la fuente = |  | 9 | L/s | (Ver Nota 1a)
Caudal minimo de la fuente = |  | 0 | L/s
Caudal de diseño de la estructura = |  | 3 | L/s (Ver Nota 1b)
2. Parámetros de diseño
Según lo consignado en el RAS/2000, se deben considerar las siguientes recomendaciones para el diseño:
2.1 Caudal de diseño: Para el nivel medio de complejidad, debe ser el QMD más las pérdidas en la Planta de Potabilización, las cuales estan entre 3% y 5% (Título B, Numerales B.2.5.2 y B.4.4.2)
2.2 Inclinación de las rejillas: Debe estar entre 10º - 20º (Capitulo B, Numeral B.4.4.5.2)
2.3 Separación entre barras: Si se considera que la fuente transporta gravas finas, se tiene que la separación debe estar entre 20mm - 40mm (Título B, Numeral B.4.4.5.3)
2.4 Velocidad efectiva en el rejilla: Debe ser menor o igual a 0,15m/s, para evitar el arrastre de materiales retenidos (Título B, Numeral B.4.4.5.5)
2.5 Coeficiente de pérdidas menores: Para los niveles bajo y medio de complejidad como es el caso, se puede adoptar un valor entre 0,5 - 0,7 (Título B, Numeral B.4.4.5.6)
Nota 1a: Los caudales son tomados del análisis hidrológico de la quebrada La Berrionda que se presenta en el Anexo 4. Estudio hidrologico.
Nota 1b: De acuerdo con el Numeral B.4.4.2, del RAS/2000, se tiene que la capacidad de diseño mínima de las estructuras de captación para el nivel de complejidad bajo debe ser igual al caudal máximo diario (QMD) al final del horizonte de diseño del proyecto, si existe almacenamiento, o igual al caudal máximo horario (QMH) si no existe almacenamiento.
3. Vertederos de la estructura de captación
A continuación, se realizaránla verificacion del vertederos de la bocatoma La Berrionda para esto los caudales obtenidos del estudio hidrológico realizado a la quebrada, así como el ancho de la rejilla antes obtenido. Para llevar a cabo estos cálculos, se usará la expresión desarrollada por Francis para vertederos rectangulares de cresta gruesa (e > 0,66h).
Q = [ 1,71 x Lv x h3/2 ] (Manual de Hidráulica, Azevedo Netto; Pág 86)
Donde : | * Q : Caudal captado ; (L/s)
* Lv : Ancho del vertedero ; (m)
* h : Lámina de agua sobre vertedero ; (m)
6.1 Vertedero central o de captación
Éste vertedero, tiene la misma longitud de la rejilla de captación; de la siguiente forma:
Donde : | * QMED : Caudal de diseño ; (L/s) |  |  |  | QMED = | 3
| * LMED : Ancho del vertedero ; (m) |  |  |  | LMED = | 0.6
| * hMED : Lámina de agua sobre vertedero ; (m) |  |  |  | hMED = | 0.021
Conociendo además el caudal mínimo de la quebrada,se obtendrá la lámina de agua sobre el vertedero central para dicho caudal.
Donde : | * QMIN : Caudal mínimo de la fuente ; (L/s) |  |  |  | QMIN = | 0
| * LMED : Ancho del vertedero ; (m) |  |  |  | LMED = | 1
| * hMIN : Lámina de agua sobre vertedero ; (m) |  |  |  | hMIN = | 0
El vertedero central de captación tendrá un ancho minimo de 60cm, y una altura minima de 2.1cm.
3.2 Vertedero de caudal medio
Éste vertedero, tiene la misma longitud de la rejilla de captación y capacidad para permitir el paso del caudal medio de la quebrada; de la siguiente forma:
Donde : | * QMED : Caudal de diseño ; (L/s) |  |  |  | QMED = | 9
| * LMED : Ancho del vertedero ; (m) |  |  |  | LMED = | 1.8
| * hMED : Lámina de agua sobre vertedero ; (m) |  |  |  | hMED = | 0.02
3.3 Vertedero de crecida
El vertedero de crecida se verifica con el caudal de crecientes de la fuente, para un período de retorno de 25 años; además, la longitud del vertedero es el ancho de la estructura actual de captación.
Donde : | * LMAX : Ancho del vertedero ; (m) |  |  |  | LMAX = | 3
| * QMAX : Caudal de crecida ; (m3/s) |  |  |  | QMAX = | 0.151
| * hMAX : Lámina de agua sobre vertedero ; (m) |  |  |  | hMAX = | 0.09
De acuerdo con lo anterior, se concluye que el vertedero de crecida tiene por dimensiones L = 3m, h = 0.09m; con una capacidad de 0.151m³/s; lo cual indica que si el caudal que transporta la quebrada llegara a superar éste valor, simplemente se desbordará por encima de la estructura de captación.

## Diseño vertederos La Berriondit
EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Consultoría para la elaboración de tres (3) estudios y diseños, que incluyen los componentes de riesgos y/o amenaza, de proyectos del sector Agua potable y Saneamiento básico, localizados en tres (3) municipios del departamento de Antioquia
| Corregimiento Cestillal - Municipio Cañasgordas - Antioquia |  | Agosto de 2014 |  |  | Versión 1
ANEXO 8.1.2 VERTEDEROS BOCATOMA
1. Datos de entrada para el diseño
Ancho de est. de captación = |  | 3 | m (Medido en el sitio de captación)
Caudal de crecientes de la fuente = |  | 163 | L/s (Corresponde a un período de retorno de 25 años) (Ver Nota 1a)
Caudal medio de la fuente = |  | 9 | L/s | (Ver Nota 1a)
Caudal minimo de la fuente = |  | 0 | L/s
Caudal de diseño de la estructura = |  | 3.39 | L/s (Ver Nota 1b)
2. Parámetros de diseño
Según lo consignado en el RAS/2000, se deben considerar las siguientes recomendaciones para el diseño:
2.1 Caudal de diseño: Para el nivel medio de complejidad, debe ser el QMD más las pérdidas en la Planta de Potabilización, las cuales estan entre 3% y 5% (Título B, Numerales B.2.5.2 y B.4.4.2)
2.2 Inclinación de las rejillas: Debe estar entre 10º - 20º (Capitulo B, Numeral B.4.4.5.2)
2.3 Separación entre barras: Si se considera que la fuente transporta gravas finas, se tiene que la separación debe estar entre 20mm - 40mm (Título B, Numeral B.4.4.5.3)
2.4 Velocidad efectiva en el rejilla: Debe ser menor o igual a 0,15m/s, para evitar el arrastre de materiales retenidos (Título B, Numeral B.4.4.5.5)
2.5 Coeficiente de pérdidas menores: Para los niveles bajo y medio de complejidad como es el caso, se puede adoptar un valor entre 0,5 - 0,7 (Título B, Numeral B.4.4.5.6)
Nota 1a: Los caudales son tomados del análisis hidrológico de la quebrada La Berriondita que se presenta en el Anexo 4. Estudio hidrologico.
Nota 1b: De acuerdo con el Numeral B.4.4.2, del RAS/2000, se tiene que la capacidad de diseño mínima de las estructuras de captacón para el nivel de complejidad bajo debe ser igual al caudal máximo diario (QMD) al final del horizonte de diseño del proyecto, si existe almacenamiento, o igual al caudal máximo horario (QMH) si no existe almacenamiento.
3. Vertederos de la estructura de captación
A continuación, se realizaránla verificacion del vertederos de la bocatoma La Berriondita para esto los caudales obtenidos del estudio hidrológico realizado a la quebrada, así como el ancho de la rejilla antes obtenido. Para llevar a cabo estos cálculos, se usará la expresión desarrollada por Francis para vertederos rectangulares de cresta gruesa (e > 0,66h).
Q = [ 1,71 x Lv x h3/2 ] (Manual de Hidráulica, Azevedo Netto; Pág 86)
Donde : | * Q : Caudal captado ; (L/s)
* Lv : Ancho del vertedero ; (m)
* h : Lámina de agua sobre vertedero ; (m)
3.1 Vertedero central o de captación
Éste vertedero, tiene la misma longitud de la rejilla de captación; de la siguiente forma:
Donde : | * QMED : Caudal de diseño ; (L/s) |  |  |  | QMED = | 3.39
| * LMED : Ancho del vertedero ; (m) |  |  |  | LMED = | 0.4
| * hMED : Lámina de agua sobre vertedero ; (m) |  |  |  | hMED = | 0.03
Conociendo además el caudal mínimo de la quebrada,se obtendrá la lámina de agua sobre el vertedero central para dicho caudal.
Donde : | * QMIN : Caudal mínimo de la fuente ; (L/s) |  |  |  | QMIN = | 0
| * LMED : Ancho del vertedero ; (m) |  |  |  | LMED = | 1
| * hMIN : Lámina de agua sobre vertedero ; (m) |  |  |  | hMIN = | 0
El vertedero central de captación tendrá un ancho minimo de 40cm, y una altura minima de 3cm.
3.2 Vertedero de caudal medio
Éste vertedero, tiene la misma longitud de la rejilla de captación y capacidad para permitir el paso del caudal medio de la quebrada; de la siguiente forma:
Donde : | * QMED : Caudal de diseño ; (L/s) |  |  |  | QMED = | 9
| * LMED : Ancho del vertedero ; (m) |  |  |  | LMED = | 1.4
| * hMED : Lámina de agua sobre vertedero ; (m) |  |  |  | hMED = | 0.02
3.3 Vertedero de crecida
El vertedero de crecida se verifica con el caudal de crecientes de la fuente, para un período de retorno de 25 años; además, la longitud del vertedero es el ancho de la estructura actual de captación.
Donde : | * LMAX : Ancho del vertedero ; (m) |  |  |  | LMAX = | 3.7
| * QMAX : Caudal de crecida ; (m3/s) |  |  |  | QMAX = | 0.151
| * hMAX : Lámina de agua sobre vertedero ; (m) |  |  |  | hMAX = | 0.08
De acuerdo con lo anterior, se concluye que el vertedero de crecida tiene por dimensiones L = 3.7m, h = 0.08m; con una capacidad de 0.151m³/s; lo cual indica que si el caudal que transporta la quebrada llegara a superar éste valor, simplemente se desbordará por encima de la estructura de captación.