| CONTRATO No. | 038 de 2014 |
| --- | --- |
| OBJETO | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia. |
| CONTRATISTA | Conhydra S.A ESP |
| INTERVENTOR | Gerencia Integral para Antioquia - DAPARD |
| FECHA REGISTRO | 22-04-2014 |

OBSERVACIONES: Vista en planta y vista lateral de la bocatoma Montenegro, ubicada en la quebrada Montenegro de la vereda San Francisco (Municipio de San Pedro de los Milagros, Ant.). En la foto de la izquierda observa que se le está realizando limpieza al dique debido a la acumulación de sedimentos en el lecho de la fuente.

| ELABORÓ | Paola Andrea Ríos Ramírez |
| --- | --- |
| REVISÓ | Rubén Darío Pinzón Camacho |
| APROBÓ | Mario Alejandro Cadavid Torres |

PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO: - Se debe realizar registro fotográfico de cada componente del sistema (Acueducto, Alcantarillado, Aseo) - Se deben tener mínimo las siguientes vistas de cada estructura: vista en planta; vista lateral; vista frontal; detalles y panorámica.

| CONTRATO No. | 038 de 2014 |
| --- | --- |
| OBJETO | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia. |
| CONTRATISTA | Conhydra S.A ESP |
| INTERVENTOR | Gerencia Integral para Antioquia - DAPARD |
| FECHA REGISTRO | 22-04-2014 |

OBSERVACIONES: Vista frontal bocatoma Montenegro y detalle de rejilla de captación.

| ELABORÓ | Paola Andrea Ríos Ramírez |
| --- | --- |
| REVISÓ | Rubén Darío Pinzón Camacho |
| APROBÓ | Mario Alejandro Cadavid Torres |

PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO: - Se debe realizar registro fotográfico de cada componente del sistema (Acueducto, Alcantarillado, Aseo) - Se deben tener mínimo las siguientes vistas de cada estructura: vista en planta; vista lateral; vista frontal; detalles y panorámica.

| CONTRATO No. | 038 de 2014 |
| --- | --- |
| OBJETO | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia. |
| CONTRATISTA | Conhydra S.A ESP |
| INTERVENTOR | Gerencia Integral para Antioquia - DAPARD |
| FECHA REGISTRO | 22-04-2014 |

OBSERVACIONES: Vertedero de aforo y estructura de regulación de caudal del sistema de captación Montenegro.

| ELABORÓ | Paola Andrea Ríos Ramírez |
| --- | --- |
| REVISÓ | Rubén Darío Pinzón Camacho |
| APROBÓ | Mario Alejandro Cadavid Torres |

PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO: - Se debe realizar registro fotográfico de cada componente del sistema (Acueducto, Alcantarillado, Aseo) - Se deben tener mínimo las siguientes vistas de cada estructura: vista en planta; vista lateral; vista frontal; detalles y panorámica.

| CONTRATO No. | 038 de 2014 |
| --- | --- |
| OBJETO | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia. |
| CONTRATISTA | Conhydra S.A ESP |
| INTERVENTOR | Gerencia Integral para Antioquia - DAPARD |
| FECHA REGISTRO | 22-04-2014 |

OBSERVACIONES: Vista frontal y lateral del desarenador de la quebrada Montenegro.

| ELABORÓ | Paola Andrea Ríos Ramírez |
| --- | --- |
| REVISÓ | Rubén Darío Pinzón Camacho |
| APROBÓ | Mario Alejandro Cadavid Torres |

PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO: - Se debe realizar registro fotográfico de cada componente del sistema (Acueducto, Alcantarillado, Aseo) - Se deben tener mínimo las siguientes vistas de cada estructura: vista en planta; vista lateral; vista frontal; detalles y panorámica.

| CONTRATO No. | 038 de 2014 |
| --- | --- |
| OBJETO | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia. |
| CONTRATISTA | Conhydra S.A ESP |
| INTERVENTOR | Gerencia Integral para Antioquia - DAPARD |
| FECHA REGISTRO | 22-04-2014 |

OBSERVACIONES: Cámaras de entrada y salida del desarenador, donde se pueden observar las placas deflectoras con perforaciones en niple PVC-P y el rebose en la cámara de entrada.

| ELABORÓ | Paola Andrea Ríos Ramírez |
| --- | --- |
| REVISÓ | Rubén Darío Pinzón Camacho |
| APROBÓ | Mario Alejandro Cadavid Torres |

PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO: - Se debe realizar registro fotográfico de cada componente del sistema (Acueducto, Alcantarillado, Aseo) - Se deben tener mínimo las siguientes vistas de cada estructura: vista en planta; vista lateral; vista frontal; detalles y panorámica.

| CONTRATO No. | 038 de 2014 |
| --- | --- |
| OBJETO | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia. |
| CONTRATISTA | Conhydra S.A ESP |
| INTERVENTOR | Gerencia Integral para Antioquia - DAPARD |
| FECHA REGISTRO | 22-04-2014 |

OBSERVACIONES: Vista frontal y lateral de la bocatoma de la quebrada San Francisco. En la segunda imagen se puede apreciar la socavación del concreto en la base de la estructura y las filtraciones existentes en ésta.

| ELABORÓ | Paola Andrea Ríos Ramírez |
| --- | --- |
| REVISÓ | Rubén Darío Pinzón Camacho |
| APROBÓ | Mario Alejandro Cadavid Torres |

PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO: - Se debe realizar registro fotográfico de cada componente del sistema (Acueducto, Alcantarillado, Aseo) - Se deben tener mínimo las siguientes vistas de cada estructura: vista en planta; vista lateral; vista frontal; detalles y panorámica.

| CONTRATO No. | 038 de 2014 |
| --- | --- |
| OBJETO | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia. |
| CONTRATISTA | Conhydra S.A ESP |
| INTERVENTOR | Gerencia Integral para Antioquia - DAPARD |
| FECHA REGISTRO | 22-04-2014 |

OBSERVACIONES: Bocatoma de la quebrada San Francisco y rejilla de captación.

| ELABORÓ | Paola Andrea Ríos Ramírez |
| --- | --- |
| REVISÓ | Rubén Darío Pinzón Camacho |
| APROBÓ | Mario Alejandro Cadavid Torres |

PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO: - Se debe realizar registro fotográfico de cada componente del sistema (Acueducto, Alcantarillado, Aseo) - Se deben tener mínimo las siguientes vistas de cada estructura: vista en planta; vista lateral; vista frontal; detalles y panorámica.

| CONTRATO No. | 038 de 2014 |
| --- | --- |
| OBJETO | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia. |
| CONTRATISTA | Conhydra S.A ESP |
| INTERVENTOR | Gerencia Integral para Antioquia - DAPARD |
| FECHA REGISTRO | 22-04-2014 |

OBSERVACIONES: Caja de derivación del sistema de captación San Francisco, se encuentra en el cauce de la quebrada y es afectado cuando se generan inundaciones en la zona.

| ELABORÓ | Paola Andrea Ríos Ramírez |
| --- | --- |
| REVISÓ | Rubén Darío Pinzón Camacho |
| APROBÓ | Mario Alejandro Cadavid Torres |

PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO: - Se debe realizar registro fotográfico de cada componente del sistema (Acueducto, Alcantarillado, Aseo) - Se deben tener mínimo las siguientes vistas de cada estructura: vista en planta; vista lateral; vista frontal; detalles y panorámica.

| CONTRATO No. | 038 de 2014 |
| --- | --- |
| OBJETO | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia. |
| CONTRATISTA | Conhydra S.A ESP |
| INTERVENTOR | Gerencia Integral para Antioquia - DAPARD |
| FECHA REGISTRO | 22-04-2014 |

OBSERVACIONES: Desarenador del sistema de la quebrada San Francisco.

| ELABORÓ | Paola Andrea Ríos Ramírez |
| --- | --- |
| REVISÓ | Rubén Darío Pinzón Camacho |
| APROBÓ | Mario Alejandro Cadavid Torres |

PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO: - Se debe realizar registro fotográfico de cada componente del sistema (Acueducto, Alcantarillado, Aseo) - Se deben tener mínimo las siguientes vistas de cada estructura: vista en planta; vista lateral; vista frontal; detalles y panorámica.

| CONTRATO No. | 038 de 2014 |
| --- | --- |
| OBJETO | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia. |
| CONTRATISTA | Conhydra S.A ESP |
| INTERVENTOR | Gerencia Integral para Antioquia - DAPARD |
| FECHA REGISTRO | 22-04-2014 |

OBSERVACIONES: Desarenador de la quebrada San Francisco y cámara de entrada a la estructura. No se cuenta con placa disipadora de energía a la entrada del sistema de desarenado.

| ELABORÓ | Paola Andrea Ríos Ramírez |
| --- | --- |
| REVISÓ | Rubén Darío Pinzón Camacho |
| APROBÓ | Mario Alejandro Cadavid Torres |

PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO: - Se debe realizar registro fotográfico de cada componente del sistema (Acueducto, Alcantarillado, Aseo) - Se deben tener mínimo las siguientes vistas de cada estructura: vista en planta; vista lateral; vista frontal; detalles y panorámica.

| CONTRATO No. | 038 de 2014 |
| --- | --- |
| OBJETO | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia. |
| CONTRATISTA | Conhydra S.A ESP |
| INTERVENTOR | Gerencia Integral para Antioquia - DAPARD |
| FECHA REGISTRO | 22-04-2014 |

OBSERVACIONES: Zona de sedimentación y cámara de salida del desarenador del sistema San Francisco.

| ELABORÓ | Paola Andrea Ríos Ramírez |
| --- | --- |
| REVISÓ | Rubén Darío Pinzón Camacho |
| APROBÓ | Mario Alejandro Cadavid Torres |

PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO: - Se debe realizar registro fotográfico de cada componente del sistema (Acueducto, Alcantarillado, Aseo) - Se deben tener mínimo las siguientes vistas de cada estructura: vista en planta; vista lateral; vista frontal; detalles y panorámica.

| CONTRATO No. | 038 de 2014 |
| --- | --- |
| OBJETO | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia. |
| CONTRATISTA | Conhydra S.A ESP |
| INTERVENTOR | Gerencia Integral para Antioquia - DAPARD |
| FECHA REGISTRO | 23-04-2014 |

OBSERVACIONES: Planta de potabilización de agua: consta de filtración rápida, cloración, tanque de almacenamiento y caseta de operaciones.

| ELABORÓ | Paola Andrea Ríos Ramírez |
| --- | --- |
| REVISÓ | Rubén Darío Pinzón Camacho |
| APROBÓ | Mario Alejandro Cadavid Torres |

PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO: - Se debe realizar registro fotográfico de cada componente del sistema (Acueducto, Alcantarillado, Aseo) - Se deben tener mínimo las siguientes vistas de cada estructura: vista en planta; vista lateral; vista frontal; detalles y panorámica.

| CONTRATO No. | 038 de 2014 |
| --- | --- |
| OBJETO | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia. |
| CONTRATISTA | Conhydra S.A ESP |
| INTERVENTOR | Gerencia Integral para Antioquia - DAPARD |
| FECHA REGISTRO | 23-04-2014 |

OBSERVACIONES: Tramo de la línea de conducción que cruza la quebrada San Francisco, la cual se encuentra apoyada en soportes de concreto. Se observa que la tubería está un poco deflectada, por lo tanto se requiere de un soporte adecuado que evite fisuras o daños en ésta.

| ELABORÓ | Paola Andrea Ríos Ramírez |
| --- | --- |
| REVISÓ | Rubén Darío Pinzón Camacho |
| APROBÓ | Mario Alejandro Cadavid Torres |

PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO: - Se debe realizar registro fotográfico de cada componente del sistema (Acueducto, Alcantarillado, Aseo) - Se deben tener mínimo las siguientes vistas de cada estructura: vista en planta; vista lateral; vista frontal; detalles y panorámica.

| CONTRATO No. | 038 de 2014 |
| --- | --- |
| OBJETO | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la recuperación y construcción de la Infraestructura de Agua potable y Saneamiento Básico, localizados en 3 Municipios del Departamento de Antioquia. |
| CONTRATISTA | Conhydra S.A ESP |
| INTERVENTOR | Gerencia Integral para Antioquia - DAPARD |
| FECHA REGISTRO | 23-04-2014 |

OBSERVACIONES: Movimientos de masa en las laderas de la quebrada San Francisco, cerca de la línea de conducción. En la primera imagen se observa una parte de la tubería descubierta a causa de deslizamientos de tierra, representando un riesgo para el sistema en temporadas invernales.

| ELABORÓ | Paola Andrea Ríos Ramírez |
| --- | --- |
| REVISÓ | Rubén Darío Pinzón Camacho |
| APROBÓ | Mario Alejandro Cadavid Torres |

PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO: - Se debe realizar registro fotográfico de cada componente del sistema (Acueducto, Alcantarillado, Aseo) - Se deben tener mínimo las siguientes vistas de cada estructura: vista en planta; vista lateral; vista frontal; detalles y panorámica.